Извещение № 623А от «30» сентября 2008 года

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми объявляет о проведении открытого аукциона:  «на поставку и установку противопожарных дверей второго типа в атриумных пространствах МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми»

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, г. Пермь, ул. Сибирская, 27а, тел. 212-47-05 E-mail: gdtu@pstu.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ | «Поставка и установка противопожарных дверей второго типа в атриумных пространствах МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми» согласно Технического задания (Приложение № 1), к извещению |
| 4. Место выполнения работ | Город Пермь, ул. Сибирская, 29. |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | 3886283,08 (три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) руб. 08 коп. |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта (цены лота) | 194314,15 (сто девяносто четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 15 копеек |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: 614000,г. Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 223 тел. 212-47-05 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 220 Дата и время начала рассмотрения заявок: 10.00 час. (местное время) 23.10.2008г. |
| 9. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 10:00 час. (местное время) 06.11.2008г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17 б, кабинет, 3. |
| 10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

Директор МОУ ДОД «Дворец

детского (юношеского) творчества г. Перми                                                                 Н.М. Рослякова

Приложение № 1

к извещению № 623А от «30» сентября 2008г.

Техническое задание.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 3 886 283,08 (три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) руб. 08 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для выполнения работ | Предписания надзорных органов ГПН |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми, 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,27а, 29 |
| 3. Вид работ | Текущий ремонт |
| 4 Предмет муниципального контракта | Поставка и установка противопожарных дверей второго типа в атриумных пространствах МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми |
| 5. Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Сибирская,29 |
| 6. Краткое описание основных видов работ | 1. Демонтаж деревянных дверных блоков в атриумных пространствах Дворца 2. Выполнение поставки и установки противопожарных дверей второго типа в кабинетах и атриумных пространствах. 3. Текущий ремонт атриумных пространств после установки противопожарных дверей. 4. Выполнение устройства подвесных потолков. 5. Монтаж электроприборов и их устройство. 6. Покраска поверхности стен. 7. Вывоз мусора. |
| 7. Срок выполнения работ. | 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8. Срок предоставления гарантийных обязательств | Не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию |
| 9. Исходные данные | Предписание Госпожнадзора № 9/4 от 18.01.2008г. |
| 10. Выполняемые работы должны соответствовать следующим требования | - работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, ТЕРами, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами; - предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении; - поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика; -используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты. |

Описание состава и объемов выполненных работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 1,44054 |
| 2 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 144,054 |
| Коридор 1-го этажа - 6,625м2 |  |  |  |
| 3 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2500х2650мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Склад - 1,64м2 |  |  |  |
| 4 | Дверь противопожарная, размером проема 800х2050мм, с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Сстоловая - 3,434м2 |  |  |  |
| 5 | Дверь противопожарная, размером проема 1480х2320мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Коридор 2-го этажа - 6,779м2 |  |  |  |
| 6 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2520х2690мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком (коридор 2-го этажа) - 6,779м2 | шт | 1 |
| Кабинет № 214 - 3,45м2 |  |  |  |
| 7 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Кабинет № 202 - 3,3м2 |  |  |  |
| 8 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2200мм, с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| 3й этаж кабинеты № 310,303,302,301 - 3,3м2х4=13,2м2 |  |  |  |
| 9 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2200мм, с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 4 |
| Кабинет № 304 - 3,45м2 |  |  |  |
| 10 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Коридор 3-го этажа - 6,171м2 |  |  |  |
| 11 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2420х2550мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| АТРИУМ 2 - 1й этаж, коридор - 6,171м2 |  |  |  |
| 12 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2420х2550мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Ккабинет № 110,112,113,115 - 3,45м2х4=13,8м2 |  |  |  |
| 13 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 4 |
| Слесарная, кабинеты № 111,114 - 3,22м2х3=9,66м2 |  |  |  |
| 14 | Дверь противопожарная, размером проема 1400х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 3 |
| 2й этаж Коридор - 6,395м2 |  |  |  |
| 15 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2450х2610мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Кабинеты № 211,212, туалет - 3,22м2х3=9,66м2 |  |  |  |
| 16 | Дверь противопожарная, размером проема 1400х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 3 |
| Кабинет № 214 - 1,845м2 |  |  |  |
| 17 | Дверь противопожарная, размером проема 900х2050мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Кабинеты № 215,216,217,219,220,222 - 3,45м2х6=20,7м2 |  |  |  |
| 18 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2300мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 6 |
| Кабинет 218 - 1,8м2 |  |  |  |
| 19 | Дверь противопожарная, размером проема 900х2000мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| 3й этаж Кабинет № 319,320,326 - 3,48м2х3=10,44м2 |  |  |  |
| 20 | Дверь противопожарная, размером проема 1450х2400мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 3 |
| Кабинет 321 - 1,8м2 |  |  |  |
| 21 | Дверь противопожарная, размером проема 900х2000мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| Кабинет № 324,325 - 3,6м2х2=7,2м2 |  |  |  |
| 22 | Дверь противопожарная, размером проема 1500х2400мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой, покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 2 |
| Коридор - 6,534м2 |  |  |  |
| 23 | Дверь противопожарная остекленная, размером проема 2420х2700мм, основная створка с замком противопожарным и ручкой,покраской порошковой эмалью с установленным доводчиком | шт | 1 |
| 24 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,56 |
| 25 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,844 |
| 26 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 284,4 |
| 27 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,5 |
| 28 | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт | 50 |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 7,1 |
| 30 | Труба гофрированная диаметром 20 мм | м | 710 |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 240 | 100 м | 0,71 |
| 32 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,71 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,047 |
| Раздел 2. Перевозка |  |  |  |
| 34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,8 |
| 35 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К извещению № 01 от __.__.2008г

Страница 6