Извещение № 618А от 30 сентября 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт

на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в

Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 105» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №105» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №105» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №105» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 5486745,13 (Пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять руб. 13коп). Источник финансирования – бюджет Пермского края (в рамках софинансирования приоритетного регионального проекта «Новая школа»).

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №105» г. Перми.

Адрес заказчика: 614107, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 5.

Контактное лицо – директор Легошина Александра Сергеевна.

Контактный телефон: 8 (342)2602371.

Адрес электронной почты: gcon150@pstu.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Инженерная, д. 5, кабинет секретаря на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 октября 2008 г. по 20 октября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 21 октября 2008 г. – с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по адресу г. Пермь, ул. Инженерная, д. 5, кабинет секретаря.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 12 часов 00 минут 21 октября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Инженерная, д. 5.

Аукцион состоится в 11 часов 20 минут 30 октября 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, второй этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 618А от 30 сентября 2008 г.

Техническое задание

| Наименование | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- |
| Монтаж вытяжной вентиляции |  |  |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный ВРКШ-4-6-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-3, сечением 400х200 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 400*200/1000 | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,76 |
| Фильтр ФЛК 160 | шт | 1 |
| Фильтр ФЛК 200 | шт | 4 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 1,25 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 33 |
| Переточная решетка АП 300*300 | шт | 33 |
| Лючок питометражный | шт | 7 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ-4-6-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300/1000 | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр ФЛР 500*300 с фильтрующим материалом FU3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 10 |
| Решетка ВР-Р 300*300 | шт | 10 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,58 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ-4-6-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 11 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 6 |
| Решетки ВР-Р 200*300 | шт | 2 |
| Решетки ВР-Р 200*150 | шт | 1 |
| Решетки ВР-Р 150*100 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный ВРКШ -5-6-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 16 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 12 |
| Решетки ВР-Р 200*300 | шт | 2 |
| Решетки ВР-Р 200*150 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный ВРКШ -5-6-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 17 |
| Решетки ВР-Р 500*300 | шт | 4 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 5 |
| Решетки ВР-Р 200*300 | шт | 4 |
| Решетки ВР-Р 150*100 | шт | 4 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,65 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ-2,5-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 2 |
| Решетки ВР-Р 200-150 | шт | 1 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -2,8-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 1 |
| Решетки ВР-Р 200*300 | шт | 1 |
| Решетки ВР-Р 200*150 | шт | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор крышный ВРКШ -1,6-2-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| Решетки РВ-Р200*150 | шт | 3 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -1,6-2-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| Решетка ВР-Р 200*150 | шт | 3 |
| Лючок питометражный | шт | 6 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ-1,6-2-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| Решетка ВР-Р 200*150 | шт | 3 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ-2,5-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| Решетка ВР-Р 200*300 | шт | 2 |
| Решетка ВР-Р 200*150 | шт | 3 |
| Лючок питометражный | шт | 6 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ 3,15-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| Решетки ВР-Р 300*300 | шт | 4 |
| Решетки ВР-Р 200*150 | шт | 4 |
| Лючок питометражный | шт | 6 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -2,5-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| Решетки ВР-Р 200*150 | шт | 3 |
| Решетки ВР-Р 300*400 | шт | 1 |
| Лючок питометражный | шт | 4 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -1,6-2-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Решетки ВР-Р 200*300 | шт | 2 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -2,5-4-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Решетка ВР-Р 200*300 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 300*400 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -1,6-2-3 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| Решетка ВР-Р 300*400 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Канальный вентилятор ВРПВ-Н-2,25-4-3 | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр ФЛР 500*300 с фильтрующим материалом | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК 500*300 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану 5Н*м | шт | 1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,3 |
| Гибкая вставка DS 500*300 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 19 |
| Решетка ВР-Р 300*150 | шт | 19 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,7 |
| Лючок питометражный | шт | 3 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 |
| Канальный вентилятор СК 200А | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,22 |
| Фильтр ФЛК 125 | шт | 1 |
| Фильтр ФЛК 160 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан КВК-200 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану | шт | 1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 5 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |
| Лючок питометражный | шт | 3 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ВРКШ -4-6-3 | шт | 1 |
| Установка клапанов обратных диаметром: до 560 мм | 1 клапан | 1 |
| Клапан обратный RSK 500мм | шт | 1 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ТКК 400С | шт | 1 |
| Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| Клапан обратный RSK 500мм | шт | 1 |
| Лючок питометражный | шт | 1 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ТКК 400С | шт | 1 |
| Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| Клапан обратный RSK200 | шт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| Клапан огнезадерживающий КВП-(90)-НО-200 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 200/1000 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1 м3 изоляции | 0,26 |
| Базальтовое волокно | м3 | 0,2678 |
| Лючок питометражный | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Решетка инерционная VK 350*350 | шт | 2 |
| Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| Вентилятор ECW304 M4 | шт | 2 |
| Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| Клапан обратный RSK 315 | шт | 2 |
| Лючок питометражный | шт | 1 |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| Крышный вентилятор ТКК 400С | шт | 1 |
| Установка клапанов обратных периметром: до 1000 мм | 1 клапан | 1 |
| Обратный клапан RSK 200 | шт | 1 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| Огнезадерживающий клапан КВП-(90)-НО-200*200 | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| Решетки РВ-Р 100*100 | шт | 3 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-2, сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 200*200/1000 | шт | 1 |
| Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1 м3 изоляции | 0,348 |
| Базальтовое волокно | м3 | 0,3584 |
| Лючок питометражный | шт | 1 |
| Общестроительные работы |  |  |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,214 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,24 |
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85л | шт | 3 |
| Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 1,73 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,13 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,015 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,15 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| Монтаж приточной вентиляции |  |  |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 11 |
| Наружная решетка ВР-Н2 500*300 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 200*300 | шт | 10 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК500*300 | шт | 1 |
| Привод воздушного клапана 7Н*М | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр ФЛР 500*300 с фильтрующим материалом ЕU3 500*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель RBAS 500*300-4-2.5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Канальный вентилятор ВРПВ-Н-2,25-4-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-2, сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA300*150/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,3 |
| Вставки гибкие DS 500*300 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,843 |
| Лючок питометражный | шт | 3 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| Решетка наружная ВР-Н2 600*300 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р800*300 | шт | 4 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК 600*300 | шт | 1 |
| Привод воздушного клапана 7Н*м | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,18 |
| Фильтр ФЛР 600*300 с фильтрующим материалом EU3 600*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель RBAS 600*300-4-2.5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Канальный вентилятор ВРПВ-Н-2,5-4-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-2, сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 500*250/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |
| Вставки гибкие DS 600*300 | шт | 2 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 6 |
| Клапан огнезадерживающий ОКС (60)-ЭМ 200*200 | шт | 6 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,64 |
| Лючок питометражный | шт | 8 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 7 |
| Решетка наружная ВР-Н2 800*500 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 800*300 | шт | 6 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК 800*500 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану 7Н*м | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр ФЛР 800*500 с фильтрующим материалом EU3 800*300 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель RBAS 800*500-4-2.5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор канальный ВРПВ-Н-3,55-6-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| Вставки гибкие DS800*500 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,85 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 16 |
| Решетка наружная ВР-Н2 800*500 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 300*400 | шт | 15 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК 800*500 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану 7Н*м | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 |
| Фильтр ФЛР 800*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель PBAS 1000*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор канальный ВРПВ-Н-4-6-3 900*500 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,9 |
| Вставки гибкие DS 900*500 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,69 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,03 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,45 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |
| Лючок питометражный | шт | 11 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 24 |
| Решетка наружная ВР-Н2 1000*500 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 300*400 | шт | 23 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапан воздушный АВК 1000*500 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану 7Н*м | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 |
| Фильтр ФЛР 1000*500 с фильтрующим материалом EU3 1000*500 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель PBAS 1000*500-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор канальный ВРПВ-Н-4-6-3 900*500 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 800*500/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,9 |
| Гибкие вставки DS 900*500 | in | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,81 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| Решетка наружная ВР-Н2 500*300 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Клапан воздушный АВК 500*250 | шт | 1 |
| Привод к воздушному клапану 7Н*м | шт | 1 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,125 |
| Фильтр ФЛР 500*250 с фильтрующим материалом ЕU3 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель PBAS 500*250-4-3 | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 500*300/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,3 |
| Гибкие вставки DS500*300 | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 19 |
| Решетки ВР-Р 150*300 | шт | 19 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,7 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Решетка ПРН 700*300 | шт | 2 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,21 |
| Фильтр ФЛР 600*350 с фильтрующим материалом EU3 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентилятор RK 600*350 E3 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,42 |
| Гибкая вставка DS 600*350 | шт | 2 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушитель RSA 600*350/1000 | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель RBAS 600*350-3-2,5 | шт | 1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Решетка щелевая АРС | шт | 1 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| Решетка наружная ВР-Н3 500*300 | шт | 1 |
| Решетка ВР-Р 250*1000 | шт | 3 |
| Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |
| Фильтр ФЛР 500*300 с фильтрующим материалом EU3 | шт | 1 |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| Воздушный клапан АВК 500*300 | шт | 1 |
| Привод воздушного клапана 5Н*м | шт | 1 |
| Установка калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 |
| Канальный воздухонагреватель РBAS 500*300-4-2,5 | шт | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| Канальный вентилятор IRE 50*30F | шт | 1 |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Шумоглушители RSA 500*300/1000 | шт | 1 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,3 |
| Гибкие вставки DS 50*30 | шт | 2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1012 |
| Лючок питометражный | шт | 2 |
| Автоматизация системы приточной и вытяжной вентиляции |  |  |
| Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 10 |
| Щиты управления ШУ-1,2,3 | шт | 3 |
| Щиты управления ШУ-4,ШУ-5 | шт | 2 |
| Щиты управления ШУ-6,7,8,9 | шт | 4 |
| Щит ввода питания ШВП | шт | 1 |
| Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником ( к щитам управления и ШВП) | 100 концов | 0,88 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 (к двигателям и датчикам) | 100 шт. | 0,88 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 18,71 |
| Трубки защитные гофрированные диаметром 16 мм | м | 18,71 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 19,67 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 мм2 | 1000 м | 0,27 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х1 мм2 | 1000 м | 0,172 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 4х0.75 мм2 | 1000 м | 0,065 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 4х1 мм2 | 1000 м | 1,31 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| Теплоснабжение калориферов приточной вентиляции |  |  |
| Установка кранов воздушных | 1 комплект | 1 |
| Кран шаровой под приварку DN 50 | шт | 1 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Фильтр сетчатый фланцевый "Tecofi", Д=50мм | шт | 2 |
| Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | 1 водоподогреватель | 1 |
| Теплообменник пластинчатый разборный НН №47 0-16 | шт | 1 |
| Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 10 |
| Насос ТР 40-230/2 ,3*400В | шт | 2 |
| Насос UPS 25-60A.1*230B | шт | 7 |
| Насос UPS 32-30F 3*400B | шт | 1 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 1 |
| Клапан моторный регулирующий седельный VB2 с электроприводом AMV20, Ду=50мм | шт | 1 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 6 |
| Клапан моторный регулирующий седельный VS2 с электроприводом AMV10, Д=25мм | шт | 6 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 5 |
| Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой С62) | шт | 3 |
| Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой Р16) | шт | 1 |
| Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой С14) | шт | 1 |
| Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 7 |
| Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 4 |
| Краны шаровые В-В размером 1' | шт | 18 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 4 |
| Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 18 |
| Датчик температуры наружного воздуха ESM-10 | шт | 4 |
| Датчик температуры приточного воздуха ESMU. l=250мм | шт | 4 |
| Датчик температуры прямого и обратного теплоносителя ESMU. l=100мм | шт | 14 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 14 |
| Обратный клапан EURA.д=15мм | шт | 5 |
| Прямой клапан RTD, д=15мм | шт | 5 |
| Обратный клапан EURA, д=20мм | шт | 3 |
| Прямой клапан RTD, д=20мм | шт | 1 |
| Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 13 |
| Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0.5 м3 | 1 бак | 1 |
| Бак расширительный мембранный Reflex N140/6 | шт | 1 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 |
| Затвор дисковый поворотный , Д=50мм | шт | 8 |
| Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,5 |
| Фильтр сетчатый муфтовый ,Ду=25мм | шт | 5 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 1 |
| Соленоидный клапан EVSIT с электроприводом AMZ112, д=15мм | шт | 1 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 1,21 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,27 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 29,67 |
| Материал теплоизоляционный (Роквул М50) | м3 | 36,79 |