## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ №105
(наименование стройки)
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 1
(локальная смета)
на монтаж системы вентиляции в здании по адресу: ул.Инженерная,5. Теплоснабжение калориферов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 1122084.6678 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________592795,97 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________339477,77 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________62133,72 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________822,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 1 | 12.68 | 1.74 |  |  | 12.68 | 1.74 |  |  | 0.12 | 0.12
2 | СЦМ-300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД | шт | -1 | 10.3 |  |  |  | -10.3
3 | Прайс-лист | Кран шаровой под приварку DN 50 | шт | 1 | 416.5 |  |  |  | 416.5
4 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.2 | 7079.98 | 131.14 | 80.27 | 0.79 | 1416 | 26.23 | 16.05 | 0.16 | 9.92 | 1.98 | 0.5 | 0.1
5 | СЦМ-300-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные фланцевые ФМФ диаметром, мм: 50 | шт | -2 | 685.64 |  |  |  | -1371.28
6 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый "Tecofi", Д=50мм | шт | 2 | 391.5 |  |  |  | 783
7 | ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | 1 водоподогреватель | 1 | 14763.32 | 126.54 | 60.21 | 0.47 | 14763.32 | 126.54 | 60.21 | 0.47 | 9.25 | 9.25 | 0.48 | 0.48
8 | СЦМ-300-1601 | Водонагреватели односекционные № 9 с поверхностью нагрева одной секции 3,4м2 | шт | -1 | 14146 |  |  |  | -14146
9 | Прайс-лист | Теплообменник пластинчатый разборный НН №47 0-16 | шт | 1 | 1641.4 |  |  |  | 1641.4
10 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 10 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 27699.3 | 1873.3 | 131.5 | 7.9 | 14.17 | 141.7 | 0.08 | 0.8
11 | СЦМ-300-1494 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -10 | 2412.52 |  |  |  | -24125.2
12 | Прайс-лист | Насос ТР 40-230/2 ,3*400В | шт | 2 | 6036.6 |  |  |  | 12073.2
13 | Прайс-лист | Насос UPS 25-60A.1*230B | шт | 7 | 5074.25 |  |  |  | 35519.75
14 | Прайс-лист | Насос UPS 32-30F 3*400B | шт | 1 | 3300.65 |  |  |  | 3300.65
15 | ТЕРм12-12-003-03 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 1 | 70.2 | 61.56 | 3.1 |  | 70.2 | 61.56 | 3.1 |  | 4.5 | 4.5 | 0.04 | 0.04
16 | Прайс-лист | Клапан моторный регулирующий седельный VB2 с электроприводом AMV20, Ду=50мм | шт | 1 | 7815.22 |  |  |  | 7815.22
17 | ТЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 6 | 64.49 | 60.19 | 1.55 |  | 386.94 | 361.14 | 9.3 |  | 4.4 | 26.4 | 0.02 | 0.12
18 | Прайс-лист | Клапан моторный регулирующий седельный VS2 с электроприводом AMV10, Д=25мм | шт | 6 | 5580 |  |  |  | 33480
19 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 5 | 8.26 | 7.33 |  |  | 41.3 | 36.65 |  |  | 0.52 | 2.6
20 | Прайс-лист | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой С62) | шт | 3 | 4758.77 |  |  |  | 14276.31
21 | Прайс-лист | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой Р16) | шт | 1 | 4165.4 |  |  |  | 4165.4
22 | Прайс-лист | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 (с картой С14) | шт | 1 | 4336.42 |  |  |  | 4336.42
23 | СЦМ-300-1483 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 7 | 55.11 |  |  |  | 385.77
24 | СЦМ-300-1484 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 4 | 80.64 |  |  |  | 322.56
25 | СЦМ-300-1485 | Краны шаровые В-В размером 1' | шт | 18 | 122.49 |  |  |  | 2204.82
26 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 4 | 8.26 | 7.33 |  |  | 33.04 | 29.32 |  |  | 0.52 | 2.08
27 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 18 | 15.46 | 14.51 |  |  | 278.28 | 261.18 |  |  | 1.03 | 18.54
28 | Прайс-лист | Датчик температуры наружного воздуха ESM-10 | шт | 4 | 467.85 |  |  |  | 1871.4
29 | Прайс-лист | Датчик температуры приточного воздуха ESMU. l=250мм | шт | 4 | 767.3 |  |  |  | 3069.2
30 | Прайс-лист | Датчик температуры прямого и обратного теплоносителя ESMU. l=100мм | шт | 14 | 767.3 |  |  |  | 10742.2
31 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 14 | 164.43 | 18.99 | 4.32 |  | 2302.02 | 265.86 | 60.48 |  | 1.47 | 20.58 | 0.01 | 0.14
32 | СЦМ-300-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 25 | шт | -28 | 25.41 |  |  |  | -711.48
33 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | -14 | 60.92 |  |  |  | -852.88
34 | Прайс-лист | Обратный клапан EURA.д=15мм | шт | 5 | 1077.75 |  |  |  | 5388.75
35 | Прайс-лист | Прямой клапан RTD, д=15мм | шт | 5 | 551.1 |  |  |  | 2755.5
36 | Прайс-лист | Обратный клапан EURA, д=20мм | шт | 3 | 1155.52 |  |  |  | 3466.56
37 | Прайс-лист | Прямой клапан RTD, д=20мм | шт | 1 | 598.15 |  |  |  | 598.15
38 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 13 | 190.32 | 22.46 | 7.65 | 0.31 | 2474.16 | 291.98 | 99.45 | 4.03 | 1.66 | 21.58 | 0.09 | 1.17
39 | ТЕР18-04-001-06 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0.5 м3 | 1 бак | 1 | 1001.59 | 120.3 | 29.44 | 0.94 | 1001.59 | 120.3 | 29.44 | 0.94 | 9.54 | 9.54 | 0.21 | 0.21
40 | СЦМ-300-0015 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5м3 | шт | -1 | 845.54 |  |  |  | -845.54
41 | Прайс-лист | Бак расширительный мембранный Reflex N140/6 | шт | 1 | 1550.9 |  |  |  | 1550.9
42 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 215.4 | 3.1 |  |  | 861.6 | 12.4 |  |  | 0.22 | 0.88
43 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 | 344.11 | 4.15 |  |  | 1376.44 | 16.6 |  |  | 0.31 | 1.24
44 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 | 264.8 | 18.99 | 5.09 |  | 2118.4 | 151.92 | 40.72 |  | 1.47 | 11.76 | 0.02 | 0.16
45 | СЦМ-300-0982 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 40 | шт | -16 | 38.14 |  |  |  | -610.24
46 | СЦМ-300-1268 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч19п | шт | -8 | 135.06 |  |  |  | -1080.48
47 | Прайс-лист | Затвор дисковый поворотный , Д=50мм | шт | 8 | 416 |  |  |  | 3328
48 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.5 | 3628.61 | 109.45 | 56.34 | 0.16 | 1814.31 | 54.73 | 28.17 | 0.08 | 8.18 | 4.09 | 0.36 | 0.18
49 | СЦМ-300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные муфтовые ФММ диаметром, мм: 25 | шт | -5 | 345.43 |  |  |  | -1727.15
50 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый муфтовый ,Ду=25мм | шт | 5 | 267.4 |  |  |  | 1337
51 | ТЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт. | 1 | 64.49 | 60.19 | 1.55 |  | 64.49 | 60.19 | 1.55 |  | 4.4 | 4.4 | 0.02 | 0.02
52 | Прайс-лист | Соленоидный клапан EVSIT с электроприводом AMZ112, д=15мм | шт | 1 | 420.15 |  |  |  | 420.15
54 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 1.21 | 4644.98 | 844.93 | 129.04 | 2.99 | 5620.43 | 1022.37 | 156.14 | 3.62 | 60.83 | 73.6 | 1.06 | 1.28
55 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 7247.44 | 844.93 | 129.04 | 2.99 | 434.85 | 50.7 | 7.74 | 0.18 | 60.83 | 3.65 | 1.06 | 0.06
56 | ТЕР16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 19296.46 | 1561.9 | 314.73 | 10.22 | 2701.5 | 218.67 | 44.06 | 1.43 | 115.44 | 16.16 | 2.21 | 0.31
57 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.27 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 171.17 | 105.12 | 57.21 |  | 5.01 | 6.36
58 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 150.18 | 82.77 | 45.05 |  | 21.03 | 11.59 | 6.31 |  | 5.01 | 0.7
59 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 48.71 | 12.84 | 1.58 | 0.02 | 5.31 | 0.85 | 0.02
60 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 271.67 | 37.21 | 12.66 | 0.14 | 43.47 | 5.95 | 2.03 | 0.02 | 2.88 | 0.46 | 0.03
61 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 29.67 | 394.34 | 195.66 | 43.21 |  | 11700.07 | 5805.23 | 1282.04 |  | 14.8 | 439.12 | 0.51 | 15.13
62 | СЦМ-104-9132-2 | Материал теплоизоляционный (Роквул М50) | м3 | 36.79 | 609.46 |  |  |  | 22422.03
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 209645.59 | 10984.11 | 2037.08 | 18.85 |  | 822.14 |  | 20.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 845721.46 | 62027.27 | 6831.19 | 106.45 |  | 822.14 |  | 20.2
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г.2кв. ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-14, 31-50, 54-62, 15-30, 51-52) | [8 empty] | 636075.87 | 51043.16 | 4794.11 | 87.6
Накладные расходы | [8 empty] | 55485.41
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 62133,72) (Поз. 1-14, 31-50, 54-62, 15-30, 51-52) | [8 empty] | 55485.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 31066.87
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 62133,72) (Поз. 1-14, 31-50, 54-62, 15-30, 51-52) | [8 empty] | 31066.87
Итого | [8 empty] | 932273.74 |  |  |  |  | 822.14 |  | 20.2
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 18645.47
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 950919.21
НДС 18% | [8 empty] | 171165.4578
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1122084.6678 |  |  |  |  | 822.14 |  | 20.2
Составил Прокопович Т.В.
Проверил