ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена оконных блоков в здании в Муниципального дошкольного образовательного

учреждения « Детский сад № 106» г. Перми , по адресу г. Пермь , Автозаводская 39

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 . Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,605 |
| 2 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2 м2 двустворчатых | 100 м2 проёмов | 0,605 |
| 3 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой, москитными сетками | М2 | 60,5 |
| 4 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные с замками, ручками | М2 | 8 |
| 5 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из:кирпича | 10 м3 кладки | 0,15 |
| 6 | ТЕРр53-20-02 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки | 0,02 |
| 7 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1т металлоконструкции | 0,12 |
| 8 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не отштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |
| 9 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м 2 покрытия | 0,12 |
| 10 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 11 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 12 | ТЕРр61-20-02 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м 2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
| 13 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,04 |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,04 |
| 15 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,01 |
| 16 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| 17 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,44 |
| 18 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта профиль (или аналог) длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 44 |
| 19 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,42 |
| 20 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 21 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,9 |
| 22 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| 23 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов до подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 24 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,8 |
| 25 | СЦП3-3-26 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0,8 |