Приложение № 1

к извещению № 5 от 1.10.08 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт рулонной кровли в МОУ ДОД ДЮСШОР г.Перми, ул.Сысольская,10/5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 4,0339 |  |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 1,01 |  |
| 3 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 1,01 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 1,01 | * |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 1,01 |  |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 4,0339 |  |
| 7 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,0339 |  |
| 8 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,0339 |  |
| 9 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,0339 |  |
| 10 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | мЗ | -41,54 |  |
| 11 | Пеноплекс | мЗ | 41,54 |  |
| 12 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 4,0339 |  |
| 13 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | -411,5 |  |
| 14 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 411,5 |  |
| 15 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 кровли | 4,0339 |  |
| 16 | Изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -459,9 |  |
| 17 | Изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -467,9 |  |
| 18 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 459,9 |  |
| 19 | Бикрост ХПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 467,9 |  |
| 20 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | 1 дефлектор | 4 |  |
| 21 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,203 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -38,37 |  |
| 23 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 38,37 |  |
| 24 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м | 100 м | 0,64 |  |

Страница 2