Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от 01.10.2008 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт полов и дверных блоков в МОУ «СОШ №37» г. Перми

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | м плинтусов | 498,6 |  |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры | м2 покрытия | 437, 5 |  |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | м покрытия | 878,8 |  |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м плинтусов | 498,6 |  |
| 5 | Монтаж стальных порожков | м плинтуса | 226 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими растворными смесями | м2 поверхности | 9,97 |  |
| 7 | Окраска масляными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 9,97 |  |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |
| 9 | Установка филенчатых дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2 | м2 | 5,6 |  |
| 10 | Установка дверных приборов (шпингалеты) | шт | 4 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских | м2 | 0,43 |  |
| 12 | Окраска масляными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 0,43 |  |
| 13 | Подготовка поверхностей дверных блоков под покраску | м2 | 11,2 |  |
| 14 | Окраска масляными составами по дереву за 2 раза по предварительно подготовленным поверхностям | м2 | 11,2 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,5 |  |
| 16 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м- час | 4 |  |

Составил
                     Зам. по АХЧ МОУ «СОШ №37» _______________________/ Н.В. Матушкина /