Приложение № 2

к извещению № 3 от 01 октября 2008г.

о проведении запроса котировок

в МДОУ «Детский сад № 202».

Техническое задание.

Выполнение работ по частичной замене окон.

Максимальная сумма контракта 168 729,63 руб.

(сто двадцать восемь тысяч семьсот двадцать девять рублей 63 коп.)

Замена окон.

Срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Окна |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 29,4 |
| 2 | Смена обделок из стали | м | 15,5 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 29,4 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ | м.п. | 15,5 |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 9,2 |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке | м2 | 9,2 |
| 7 | Облицовка стен гипсокартонными листами | м2 | 21,7 |
| 8 | Шпаклевка | м2 | 21,7 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 21,7 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| 10 | Погрузочные работы | за т груза | 2 |

Эскиз окна.