- протокол № 47

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на текущий ремонт с установкой  противопожарных дверей

с доводчиками и пределом огнестойкости  0,6 часа

- Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г. Перми

- «Медико-санитарная часть №3»

- г. Пермь						                                   01.10.2008

- На заседании котировочной комиссии  присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

- Наименование предмета запроса котировок

текущий ремонт с установкой  противопожарных дверей

с доводчиками и пределом огнестойкости  0,6 часа

(извещение №  49 от 15.09.2008 г., извещение о продлении срока подачи котировочных заявок № 50 от 23.09.2008 г. размещены на официальном сайте администрации города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет соответственно  15.09.2008, 23.09.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта  170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки средства  бюджета Пермского края

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| №№ п\п | Размеры дверей | Кол-во (шт.) | Требуемые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 900*2050 мм | 1 |  |
| 2 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 900*2100 мм | 1 |  |
| 3 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 970*1870 мм | 1 |  |
| 4 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 1290*2080 мм | 1 |  |
| 5 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 1280*2040 мм | 1 |  |
| 6 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 1300*2060 мм | 1 |  |
| 7 | Дверь противопожарная ЕI-60 разм. 1300*2100 мм | 1 |  |
| Лицензия Госпожнадзора на установку противопожарных дверей |  |  | Наличие |
| Сертификат соответствия |  |  | Наличие |
| Срок гарантии |  |  | 18 мес. со дня подписания акта выполненных работ |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 30 календарных дней

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г)  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д)  до 31.12.2008 года

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступила 1 (одна) котировочная заявка, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участник размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гордеев Н.А. | 150 000,00 | № 1 22.09.2008 в 09.21 час. |

23.09.2008 г. был продлен срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня  и размещено извещение о продлении срока подачи котировочных заявок на официальном сайте. 23.09.2008  г. был направлен запрос котировок трем участникам, которые могут осуществить  выполнение данных работ:

а)  ООО «Геркон +», 834 265 2 41 19

б) ИП Колобов, 834 265 2 41 19

в) ООО «Системы безопасности», 834 278 3 13 50

До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок не подана дополнительно ни одна котировочная заявка.

8. Котировочная комиссия рассмотрела единственную поданную котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа:

ИП Гордеев Николай Анатольевич

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Место жительства:  614022, г.Пермь, ул.Левченко, 6-218

Место жительства (для физического лица)

Цена  муниципального контракта 150 000,00  (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	______________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       ______________________Я.Н.Заморяхина							______________________Т.И.Зотова

______________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                ______________________А.А.Власова