Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 9 от « 01 » октября  2008 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул  В.Каменского, 14, помещение детского сада.

Сроки выполнения работ: 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые  в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 60 месяцев с даты подписания  Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, гарантия на поставленные окна и двери не менее 60 месяцев

Виды и объем работ:

замена и установка металлопластиковых окон

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | шт | 21 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2кв.м, одностворчатых | шт | 21 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 кв.м | шт | 21 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 350*5500 500*4000 350*2000 | Шт Шт шт | 16 3 2 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 500мм | шт | 21 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7м 100*5500 100*4000 100*2000 | Шт Шт шт | 16 2 3 |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом | 1кв.м стены за вычетом проемов | Согласно общего метража |
| 8 | Шпатлевка | 100кв.м обработанной поверхности | Согласно общего метража |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | Согласно общего метража |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 300 ГКВЛ*2,7кв.м 300 ГКВЛ*2,1кв.м 450ГКВЛ*3,26кв.м 300ГКВЛ*1,57кв.м | Шт Шт Шт шт | 8 8 2 3 |
| 11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | Согласно общего метража |
| 12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | Согласно общего метража |
| 13 | Москитные сетки на каждое открывающееся окно |  |  |

Требования: система окон «Альта-профиль» (или эквивалент), цвет белый, монтаж и отделка ГКВЛ, отделка откосов внутренних и внешних, подоконник  белый FineDek (или эквивалент), заглушка двусторонняя, подставочный профиль для установки подоконника