Проект муниципального контракта № __

на выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19

г. Пермь								   «    »  ____________ 2008 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калашникова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу (далее - работа):

1.2.1. Провести текущий ремонт электрооборудования в помещениях по адресу: Г.Пермь, ул. Рабочая, 19 согласно техническому заданию Приложение 1.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на ремонт электрооборудования в помещениях по адресу: Г. Пермь, ул. Рабочая, 19;

1.3.2. требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Настоящий контракт заключен на основании _____________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с 14.10.2008г.

2.2. Окончание выполнения Работ: 31.10.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет              руб.  	                       коп.,  включая НДС.

3.3. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

- подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета,

3.5. Порядок приемки Работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5.2. При завершении срока выполнения Работ Подрядчик немедленно представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы сметной документации и требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок, но не более, чем в 14-дневный срок, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

3.5.7. Приемка и оплата Работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения Работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.8. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ от имени Заказчика является – директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Дзержинского района» Калашников С.В.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. Гарантийный срок результата работ составляет________________.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций. Подрядчик несет ответственность за уничтожение и (или) повреждение имущества Заказчика, а также его утрату в полном объеме.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства Работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. В случае появления скрытых или дополнительных работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение одних суток и согласовать с ним дальнейшее производство работ.

5.10. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока каких-либо недостатков работ, Подрядчик, по письменному уведомлению Заказчика обязан устранить выявленные недостатки работ в согласованный сторонами срок, но не более чем в течение 14 дней.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах контрольных проверок, в которых формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок, Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.3. Заказчик утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.4. Заказчик своевременно осуществляет приемку Работ, подписывает акты на выполненные объемы Работ.

6.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.6.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается  по основаниям, предусмотренным настоящим договором, по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае нарушения стороной по договору сроков исполнения своих обязательств, виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0, 05% от общей стоимости работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ). Контракт расторгается  по инициативе Заказчика или на основании решения суда.

7.7. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Приложения.

Приложение № 1 – Техническое задание на ремонт электрооборудования в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19;

Приложение № 2 – формы отчетности;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

Сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ

Банка России по Пермскому краю

БИК ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

045773001

Директор Муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство Дзержинского района»

______________  С.В. Калашников                                                 ____________________

М.П.                                                                                                                  М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту №___

от «__» __________ 2008 г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19.

Ремонт электрооборудования Сумма – 499988,36 руб.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.14 |  |
| 2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0.05 |  |
| 3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.06 |  |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-2 (d отверстий 25 мм) К=19 | 100 отверстий | 0.06 |  |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1 |  |
| 6 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.6 |  |
| 7 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 100 |  |
| 8 | Трубки защитные гофрированные диаметром 50 мм | м | 60 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1.6 |  |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |  |
| 11 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | 0.05 |  |
| 12 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2 | 1000 м | 0.06 |  |
| 13 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 3.2 |  |
| 14 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.21 |  |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.11 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 | 100 м | 2.3 |  |
| 17 | Кабель-канал 20х70 | м | 230 |  |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 23 |  |
| 19 | Коробка распаечная для откр. 70x70x40, IP-55 -67030 | шт | 23 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.43 |  |
| 21 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 17.2 |  |
| 22 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 17.2 |  |
| 23 | Светильник люминесцентный ЛСП-06 2х40/017 | шт | 43 |  |
| 24 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.06 |  |
| 25 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.01 |  |
| 26 | Светильник потолочный D6-2 /НББ-77 | шт | 6 |  |
| 27 | Светильник потолочный D4-3 /НББ-01/ | шт | 1 |  |
| 28 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-150 | 10 шт | 0.7 |  |
| 29 | Коробка монтажная для выключателей и розеток | 100 шт. | 0.34 |  |
| 30 | Коробка монтажная | шт | 34 |  |
| 31 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.19 |  |
| 32 | Розетка с заземлением | шт | 19 |  |
| 33 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |  |
| 35 | Выключатели двуклавишные | шт | 5 |  |
| 36 | Выключатели одноклавишные | шт | 10 |  |
| 37 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |  |
| 38 | Счетчик электроэнергии | шт | 1 |  |
| 39 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 6 |  |
| 40 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |  |
| 41 | Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А | шт | 4 |  |
| 42 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А | шт | 2 |  |
| 43 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 40 А | шт | 1 |  |
| 44 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.004 |  |
| 45 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.6 |  |
| 46 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.65 |  |
| Комната =27,5 м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 47 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.275 |  |
| 48 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 27.5 |  |
| Комната =14,5 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 49 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.145 |  |
| 50 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.145 |  |
| 51 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 14.94 |  |
| Комната =28,6 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 52 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.286 |  |
| 53 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.286 |  |
| 54 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 29.46 |  |
| Комната =9,6 м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 55 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.096 |  |
| 56 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.096 |  |
| 57 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 9.93 |  |
| Комната =16,5м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 58 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.165 |  |
| 59 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.165 |  |
| 60 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 16.96 |  |
| Комната =18,5 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 61 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.185 |  |
| 62 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.185 |  |
| 63 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 19.06 |  |
| Комната =10,1м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 64 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 65 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 66 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 10.41 |  |
| ТУАЛЕТ (100%) |  |  |  |  |
| 67 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 68 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| Комната =10,3 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 69 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.103 |  |
| 70 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.103 |  |
| 71 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 10.61 |  |
| КОРИДОР Потолок =47,5 м2 |  |  |  |  |
| 72 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.475 |  |
| 73 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 48.95 |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_____ от ____________ 2008 г.

Формы отчетности

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Администрация Дзержинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |