## Локальная смета
№ пп | Виды работ | ед.изм | кол-во
Раздел 1. Новый Раздел | Электромонтажныеработы
1 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 1.05
2 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.37
3 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1.02
Электроосветительные приборы
32 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1.51
33 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 151
34 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 30.2
35 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 30.2
36 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.64
37 | Выключатель двухклавишный | шт | 64
38 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.41
39 | Штепсельные розетки | шт | 41
40 | Коробка У-194 | шт | 105
Контур заземления
41 | Рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 1 | 1 электрод заземления | 3
42 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0.3
43 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 в земле | 100 м | 0.1
44 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0.4
45 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.1
46 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01
47 | Ввод в здание в стальной трубе, | шт. | 1
Наружное освещение
48 | Кронштейн "Переход" на стене | шт. | 8
49 | Кронштейн | шт | 8
50 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 8
51 | Светильник уличного освещения РКУ-10-250 | шт | 8
52 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 | 10шт | 0.8
53 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1
54 | Выключатель автоматический ВА47-29-1, 16А в кожухе | шт | 1
55 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2.2
56 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 220
57 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 2.2
58 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000м | 0.22
59 | Коробка У-192 | шт | 8
электроосвещение подвала
60 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0.12
61 | Светильник настенно-потолочный НББ 01-60 | шт | 12
62 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10шт | 12
63 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1.6
64 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 1.6
65 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1.6
66 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.16
67 | Коробка У-192 | шт | 12
68 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1
69 | Выключатель автоматический ВА47-29-1, 16А в кожухе | шт | 1
Раздел2 Пусконаладочные работы
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.64
2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 6
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 48
4 | Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения | шт. | 4
5 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 1