Приложение №2

к извещению №4 от 03.10.2008г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту

сан.узлов в здании МУК клуба «Юбилейный»

пос.Новые Ляды по ул. Мира 1, Свердловского р-на г.Перми.

- Демонтировать перегородки (кирпич).

- Демонтировать сантехнические приборы.

- Демонтировать старую кафельную плитку.

- Заменить водопроводные трубы.

- Заменить канализационные трубы.

- Заменить отопительные приборы.

- Заменить входные двери (2шт.)

- Выложить стены и пол кафельной плткой.

- Установить кабинки.

- Установить кабинки новые сантехнические приборы.

- Установить подвесной потолок  с заменой светильников.

- Ремонт вентиляции.

Директор МУК клуба «Юбилейный»                                                        Е.А. Микрюкова.

Составил:  Соломатин С.А.

Тел. 295-73-12.