Объемы работ на замену лежанки отопления:

- Разборка утепления трубопровода-2м3

- Разборка трубопровода-114 м/п

- врезка в действующие сети-1 шт

- Монтаж опор металлических-120 кг

- Монтаж лежанки отопления-34м/п (д=100мм)

-50 м/п (д=76мм)

-30 м/п (д=32 мм)

6.Монтаж вентилей-24 шт (д=32 мм)

7.Монтаж спускников-5 шт (д=15 мм)

8.Огрунтовка трубопровода-50 м2

9.Утепление трубопровода-2 м3 (материал УРСА)

10.Обетывние рубероидом(сталью гофрированной)-72 м2

11.Опрессовка системы отопления

При составлении сметы выйти на объект с отметкой у представителя учреждения

Работы выполнить в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», СНиП 41.03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»