Гранд-СМЕТА

МОУ СОШ №119

(наименование стройки)

Согласовано	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	Утверждаю

(локальная смета)

на текущий ремонт сантехнические работы в МОУ СОШ 119 ул.Липатова 2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	493 990,86

Средства на оплату труда руб.	86545,3

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. СистемаХГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопров одов | 2,8 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 1351,03 | 1148,08 | 32,98 | 3,84 | 34,66 | 97,048 | 0,1 | 0,28 |
| 2 | ТЕР16-03-002-4 МАТ*0 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл- полимерных труб диаметром 15 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м трубопров ода | 1,8 | 1792,91 | 1750,14 | 42,77 | 1Д | 3227,24 | 3150,25 | 76,99 | 1,98 | 126 | 226,8 | 0,44 | 0,792 |
| 3 | СЦМ-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | Юм | 18 | 159,17 |  |  |  | 2865,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-103-9001-508 | Муфты (внутренняя резьба), NMT 16 мм х 1/2" | шт | 28 | 21,67 |  |  |  | 606,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-103- 9001-525 | Тройники (наружная резьба), NMT 16 х 1/2" х 16 мм | шт | 19 | 40,45 |  |  |  | 768,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-03-002-3 МАТ*0 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м трубопров ода | 1 | 1474,48 | 1430,67 | 43,81 | U | 1474,48 | 1430,67 | 43,81 | 1,1 | 103 | 103 | 0,44 | 0,44 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | СЦМ-103-9001-502 | Трубы металлопластиковые, диам.26 мм | Юм | 10 | 431,76 |  |  |  | 4317,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-523 | Тройники NMT 26 х 26 мм | шт | 40 | 105,6 |  |  |  | 4224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-103-9001-518 | Муфты (наружная резьба), NMT 26 мм х 3/4" | шт | 40 | 43,94 |  |  |  | 1757,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-103-9001-543 | Угольник (наружная резьба), NMT 26 мм х 3/4" | шт | 5 | 55,45 |  |  |  | 277,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-103-9001-261 | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.25мм | шт | 5 | 194,67 |  |  |  | 973,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-103-9001-255 | Краны шаровые для холодной воды КВ-КВ диам.25мм | шт | 5 | 99,4 |  |  |  | 497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-1265 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт | 15 | 30,81 |  |  |  | 462,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-103-9001-429 | Опора 25 мм | шт | 155 | 1,51 |  |  |  | 234,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 1,558 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 1300,7 | 1290,57 | 10,13 | 3,41 | 68,8 | 107,19 | 0,16 | 0,2493 |
| 16 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода | 1,558 | 3942 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 6141,64 | 1410,21 | 16,41 | 0,48 | 64,24 | 100,086 | 0,13 | 0,2025 |
| 17 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,5 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 520,01 | 513,51 | 6,5 | 2,19 | 85,3 | 42,65 | 0,32 | 0,16 |
| 18 | ТЕР16-04-001- 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,5 | 9382,95 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 4691,48 | 433,97 | 11,43 | 0,47 | 61,6 | 30,8 | 0,28 | 0,14 |
| Раздел 3. Сантехприборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,52 | 907,43 | 848,92 | 58,51 | 19,7 | 471,86 | 441,44 | 30,43 | 10,24 | 69,87 | 36,3324 | 1,44 | 0,7488 |
| 20 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,52 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 709,39 | 231,96 | 29,41 | 9,03 | 39,51 | 20,5452 | 1,27 | 0,6604 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ТЕР11-01-011-1 П3*2; ОЗГР2; ЭМ*2; ЗПМ*2; Т3*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (113*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2) | 100 м2 стяжки | 0,52 | 3231,07 | 892,14 | 113,12 | 34,74 | 1680,16 | 463,91 | 58,82 | 18,06 | 79,02 | 41,0904 | 2,54 | 1,3208 |
| 22 | ТЕР11-01-027-6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,52 | 20521,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 10671,3 | 548,67 | 79,23 | 20,27 | 88,37 | 45,9524 |  |  |
| 23 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхнос ти облицовки | 0,75 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 794,99 | 623,57 | 171,43 | 20,42 | 74,3 | 55,725 | 1,99 | 1,4925 |
| 24 | ТЕР15-01-019- 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 поверхнос ти облицовки | 0,75 | 14494,03 | 2171,06 | 45,24 | 25,22 | 10870,52 | 1628,3 | 33,93 | 18,92 | 166,11 | 124,583 | 1,65 | 1,2375 |
| 25 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти (без вычета проемов) | 0,75 | 314,89 | 251,93 | 7,93 | 1,37 | 236,17 | 188,95 | 5,95 | 1,03 | 21,1 | 15,825 | 0,15 | 0,1125 |
| Раздел 4. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,6 | 1845,83 | 634,89 | 19,91 |  | 1107,5 | 380,93 | 11,95 |  | 55,16 | 33,096 | 0,24 | 0,144 |
| 27 | ТЕР46-03-010-1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,46 | 891,72 | 205,25 | 686,47 | 59,51 | 410,19 | 94,42 | 315,78 | 27,37 | 15,17 | 6,9782 | 4,35 | 2,001 |
| 28 | ТЕР46-03-010- 2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 | 1898,08 | 479,37 | 1418,71 | 122,98 | 189,81 | 47,94 | 141,87 | 12,3 | 35,43 | 3,543 | 8,99 | 0,899 |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,4 | 1,78 |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | СЦПЗ-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 3,4 | 22,04 |  |  |  | 74,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦШ-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3,4 | 2,52 |  |  |  | 8,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 62921,4 | 14027,35 | 1077,05 | 151,11 |  | 1091,24 |  | 10,88 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233305,66 | 71595,59 | 3024,08 | 771,27 |  |  |  |  |
| Вывоз мусора П3=4,555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 296545,44 | 85622,94 | 4101,13 | 922,38 |  | 1091,24 |  | 10,88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78818,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,94 ФОТ (от 59 646,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53264,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 26 899,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25554,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 86 545,32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43272,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 418636,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75354,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 493990,86 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

*

Страница 4