## пищебл и прач
Техническое задание
на монтаж системы вентиляции в помещении пищеблока и прачечной по б.Гагарина 60А
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 2
2 | В ценах 2001 г. | Приточная камера Компакт 2127 | шт | 1
3 | В ценах 2001 г. | Приточная камера SAU200B3 | шт | 1
4 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 2
5 | В ценах 2001 г. | Пульт управления ССМ 200 | шт | 1
6 | В ценах 2001 г. | Пульт управления SCM 600.27 | шт | 1
7 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой | шт | 2
8 | В ценах 2001 г. | Датчик температуры TG-K300 | шт | 2
9 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2
10 | В ценах 2001 г. | Решетка АНР 500х250 | шт | 1
11 | В ценах 2001 г. | Решетка АНР 200х200 | шт | 1
12 | ТЕР20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм | 1 шт | 1
13 | ТЕР20-02-006-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | 1 шт | 1
| ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1.5
14 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0.67
15 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 17
16 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.083
17 | ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизоляторов | 0.5
18 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1
19 | В ценах 2001 г. | Вентилятор ВЦ 4-70 №3,15 (1,1/1500) | шт | 1
20 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1
21 | В ценах 2001 г. | Вентилятор СК 100 С | шт | 1
22 | ТЕР20-01-001-26 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.25
23 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 4.7
24 | ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1
25 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1
26 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0.02
27 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0.02
| ТЕР46-03-002-32 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-16 (d отверстий 160 мм) | 100 отверстий | 0.02

## вентиляция
Техническое задание
на монтаж системы вентиляции в помещении спортивного зала и кабинета химии в здании школы по б.Гагарина 75А
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Приточная система.
1 | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностю до 10 тыс. куб.м.\час | шт. | 1
2 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг изделия | 100\0,16
3 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздухоотводов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм. | кв.м | 100\0,069
4 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздухоотводов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм. | кв.м | 100
5 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 кв.м (АНР 500*300) | шт. | 1\0,1365
6 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 кв.м. | шт. | 1
7 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150мм | шт. | 1
8 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм | шт. | 1
9 | СЦМ-300-9175-1 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электроприводом КВУ 600х1000 | шт. | 1
10 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радикальным вентиляторам | кв.м | 1\0,25
11 | СЦМ-300-0231 | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | кв.м | 0.25
12 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | куб.м | 1\0,4
13 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1кв.м. | куб.м заделки | 1\0,01
Раздел 2. Вытяжные системы В1
14 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т | шт. | 1
15 | СЦМ-300-9091-11 | Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт. | 2
16 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 100\0,16
17 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметр 800, 1000 | кв.м. повехрности воздуховодов | 100\0,0562
18 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, перимент от 1100 до 1600 | кв.м. повехрности воздуховодов | 100\0,0672
19 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радикальным вентиляторам | кв.м | 1\0,32
20 | СЦМ-300-0231 | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | кв.м | 0.32
21 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм | шт. | 1
22 | ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизоляторов номер 40 | шт. | 10
23 | ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглового сечение диаметром 315 мм | шт. | 1
24 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | куб.м | 1
25 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1кв.м. | куб.м | 1
26 |  | Вывоз мусора | кг | 100-300
27 |  | Работа на высоте | м | 6-8.
Раздел 3. Энергосбережение
28 | ТЕРм11-06-001-01 | Установка щита: масса 50кг (щит автоматики) | шт. | 1
29 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 кв.мм | шт. | 100\0,36
30 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 кв.мм | шт. | 100\0,18
31 | ТЕРм08-02-146-01 | Прокладка кабеля до 35 кв. с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 0,5 кг | м | 100\1,2
32 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5кг (датчик температуры) | шт. | 1
33 | СЦМ-507-0586-58 | Провода силовые для электрических установок с поливинил-хлоридной изоляцией на напряжение до 380В марки ПВС 2х0,75 кв.мм | м | 1000\0,03
34 | СЦМ-507-0586-62 | Провода силовые для электрических установок с поливинил-хлоридной изоляцией на напряжение до 380В марки ПВС 3х0,75 кв.мм | м | 1000\0,03
35 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1,5 кв.мм | м | 1000\0,015
36 | СЦМ-501-0586-75 | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х6 кв.мм | м | 1000\0,015
37 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1,5 кв.мм | м | 1000\0,03