Муниципальное дошкольное образовательное учреждение      «Детский сад № 168»

г. Перми.

Техническое задание

на  текущий ремонт теневых навесов

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 01 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м 2покрытий | 0,782 |
| 02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | 100м 2покрытия | 0,782 |
| 03 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа Обоснования кооэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м 2 покрытия | 1,177 |
| 04 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м 2 покрытия | 1,177 |
| 05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,782 |
| 06 | Разработка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,148 |
| 07 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича | 1м3 кладки | 6,52 |
| 08 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м 2 оштукатуриваемой поверхности | 1,239 |
| 09 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,239 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза | 100 м2 кровли | 2,354 |
| 11 | Демонтаж лавок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; МАТ*0) | 100 м2 коробок блоков | 0,226 |
| 12 | Установка лавок | 100 м2 коробок блоков | 0,226 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,203 |
| Раздел 2.Новый Раздел |  |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | за т груза | 2 |
| 15 | Перевозка наволочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 2 |