## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 98 от 06.10.2008 г.
Техническое задание
на закупку насадок к универсальной пневматической силовой установке для травматологии и ортопедии Compact Air Drive 2 «Synthes GmbH»
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Монтажный и пуско-наладочные работы по месту расположения Заказчика | Наличие
8 | Насадки к пневматической силовой установке Compact Air Drive 2 «Synthes GmbH» для обработки кости в травматологии и ортопедии
8.1 | Область применения: травматология экстренная и плановая, ортопедия. | Наличие
9 | Комплектация: | Наличие
9.1 | Ключ для головки под ключ (1 шт.) | Наличие
9.2 | Головка с ключом для дрели Compact Air Drive 2 (1 шт.) | Наличие
9.3 | Головка с реверсом для ацетабулярного и интрамедуллярного рассверливания (1 шт.) | Наличие
9.4 | Осциллирующая пила-насадка ll с быстрым соединением для Compact Air Drive 2 (1 шт.) | Наличие
9.5 | Лезвие для пилы 91/71/27/1.0 мм (20шт.) | Наличие
10 | Требования к сменным насадкам и их характеристикам:
10.1 | Насадка для оригинальной DHS/DCS тройной фрезы и больших канулированных сверл | Наличие
10.2 | Рабочий диапазон не менее, оборотов в минуту | 0-900
10.3 | Диаметр канулированного отверстия не менее, мм | 3.2
10.4 | Насадка для быстрого соединения к оригинальным AO/ASIF сверлам, метчикам, рабочим частям отверток | Наличие
10.5 | Рабочий диапазон, не менее, оборотов в минуту | 0-900
10.6 | Диаметр канулированного отверстия не менее, мм | 3.2
10.7 | Насадка для проведения спиц Киршнера | Наличие
10.8 | Рабочий диапазон не менее, оборотов в минуту | 0-900
10.9 | Позволяет работать со спицами dd от 0.6 до 3.2 мм. | Наличие
10.10 | Все спицы на одной цанге | Наличие
10.11 | Осциллирующая пила-насадка для распиливания костных структур осциллирующими пилами различных размеров | Наличие
10.12 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах от 2,5 до 5,0 гр. | Наличие
10.13 | Максимальная частота осцилляций не менее в минуту. | 12500
10.14 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей. | Наличие
10.15 | Насадка "трехкулачковый патрон": | Наличие
10.16 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром до 6,5 мм на скоростях вращения от 0 до 900 в оборотов в минуту | Наличие
10.17 | Насадка для ацетабулярного и интрамедуллярного рассверливания с реверсом: | Наличие
10.18 | Понижающая количество оборотов, повышающая мощность, канулированная | Наличие
10.19 | Максимальное количество оборотов не выше, в минуту реверс | 340
10.20 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
11 | Требования к отдельным видам рабочего инструмента:
11.1 | Лезвия для осциллирующей пилы-насадки | Наличие
11.2 | Геометрия зубчиков лезвия обеспечивает высокую скорость пиление – не менее 24 мм не более чем за 2,5 секунды | Наличие
11.3 | Температура режущей кромки не более, градусов Цельсия | 38
11.4 | Лезвие пилы обладает высокой устойчивостью к боковым смещениям при пилении. | Наличие
11.5 | Максимальное смещение не более, m/s2 | 0.243
12 | Количество, комплект. | 1
13 | Стоимость ед., руб. | Указать
14 | Итого стоимость позиции, руб. | Указать
| _______________________________ | ___________________ | _______________
| (Наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП