Приложение №1

к запросу котировок №21 от 06.10.2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации

на IV квартал 2008г., находящихся на балансе МУ «ПГИК».

|  | № п/п | Наименование и адрес основных средств |  | Технич. Паспорт инв.№, дата |  |  |  |  | Инвентарный № |  | Характеристики основных средств |  |  |  |  |  |  |  | Длина п.м., Площадь м2 |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 1. Инженерные сети Свердловский р-он (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М/р Крохалевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-18 до ТК-10к-13-17*(ТК-1) до ж/дома Весенняя,22 |  |  | 893/4371 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031012 |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д100=25,76 ТС 2д50=15,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |  |
|  | 2 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-17* (ТК-1)до ж/дома Весенняя,24 |  |  | 894/4376 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031013 |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,81 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 7600,00 |  |  |  |
|  | 3 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-16до ж/дома Весенняя,20 |  |  | 892/4369 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031011 |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |  |
|  | 4 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-19до ж/дома Весенняя,19 |  |  | 910/4373 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031010 |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |  |
|  | 5 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-14до ж/дома Весенняя,18 |  |  | 891/4366 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031009 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 6 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-17до ж/дома Весенняя,17 |  |  | 909/4378 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031008 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 7 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-27 до ж/дома Весенняя,15 |  |  | 908/4374 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031006 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 8 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-15 до ж/дома Весенняя,15а |  |  | 889/4367 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031007 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 9 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-7 до ж/дома Весенняя,14 |  |  | 888/4381 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031005 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 10 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-25 до ж/дома Весенняя,13 |  |  | 906/4370 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031003 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | 11 | Теплотрасса от сущ.ТК-10к-13-6 до ж/дома Весенняя,13а |  |  | 907/4375 от 27.12.03г. |  |  |  | 1101031004 |  |  | Подземная ,в полупроходном канале ТС 2д50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83600,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные сети Орджоникидзевский р-он (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Камский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Теплосети Т К 5-1 до ж/д № 26 по ул.2-ая Пограничная,11 Ольховская,26 |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201521 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Теплосети Т К 5-1-ТК 5-1-1 до ж/д № 26 по ул. 2-я Пограничная, 26 |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201522 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 61,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Теплосеть ТК 5-3 до ж/д по ул. Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201554 |  |  |  |  | сталь 2д50= (11,6+6,6+43)м |  |  |  |  |  |  | 61,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Теплосеть ТК 5-3 до ж.д. № 30 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201555 |  |  |  |  | сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Теплосеть ТК 5-1-1 до ж/д № 19 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201561 |  |  |  |  | сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Теплосеть Т 1 до ж/д № 27 по ул.Ольховская,27 |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201564 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 18,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Теплосеть Т 1 до ж/д № 29 по ул.Ольховская,29 |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201566 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Теплосеть ТК 5-1 до ж/д № 34 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201568 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Теплосеть ТК 5-1-1 до ж/д № 17 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201570 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Теплосеть ТК 6-3 до ж/д № 15 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01201571 |  |  |  |  | сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Теплосети уч-к от Т-2 к ж/д № 5 по ул. Городищенская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01202016 |  |  |  |  | сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Теплосети до ж/д № 30 по ул.Волочаевского |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01202031 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Теплосети до ж/д № 28 по ул.Волочаевского |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  | 01202035 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  | 17,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Теплосеть ТК 5-1 до ж/д № 11 по ул. Пограничная |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  |  | 01205119 |  |  |  |  | наземно сталь 2д80 |  |  |  |  |  |  |  | 61,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Теплосеть ТК 5 до ж/д № 36 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  |  | 01205120 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Теплосеть ТК 5 до ж/д № 38 по ул.Ольховская |  |  |  | б/н 25.04.2001 |  |  |  | 01205122 |  |  |  |  | наземно сталь 2д50 |  |  |  |  |  |  |  | 38,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Теплотрасса т.5(19)-т.10(19-3) ул.Городищенская,5 |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201182 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 212,06 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Теплотрасса т.6(15)-т.11 ул.Волочаевская,32 |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201184 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Теплотрасса т.72 -ТК 30 (ул.Краснодонская,26) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201191 |  |  |  |  | непроход канал сталь 2д=300 |  |  |  |  |  |  |  | 100,65 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Теплотрасса т.65(28)-т.72 (ул.Краснодонская,25 |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201192 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=300 |  |  |  |  |  |  |  | 42,95 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Теплотрасса т.65(28) -т.77(33) (ул.Краснодонская,25) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201201 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=500 |  |  |  |  |  |  |  | 47,88 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Теплотрасса т.1(25)-т.2 (ул.Рабкоровская,23) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01201211 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=150 |  |  |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Теплотрасса т.11-т.12 (ул.Волочаевская,32) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241371 |  |  |  |  | непроход канал сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Теплотрасса т.12-т.13 (ул.Волочаевская,32) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241372 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 23,61 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Теплотрасса т.13-т.14 (ул.Волочаевская,32) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241373 |  |  |  |  | непроход канал сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 16,92 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Теплотрасса т.14-т.15 (ул.Волочаевская,32-Ольховская,29) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241374 |  |  |  |  | непроход канал сталь 2д=200 |  |  |  |  |  |  |  | 168,69 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Теплотрасса т.15-ТК 15-4 (ул.Ольховская,36) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241375 |  |  |  |  | б/канал сталь 2д=150 |  |  |  |  |  |  |  | 36,17 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Теплотрасса ТК 15-4т.16(15-9) (ул.Ольховская,36-32) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241376 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=125 |  |  |  |  |  |  |  | 166,69 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Т/трасса т.16(15-9) - т.17(15-10) ул.Ольховская,26 |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241377 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 83,45 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Теплотрасса т.2- т.3 (ул.Рабкоровская,25) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241382 |  |  |  |  | непроход канал сталь 2д=150 |  |  |  |  |  |  |  | 27,75 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Теплотрасса т.3 - т.4 (ул.Рабкоровская,25-35) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241383 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=150 |  |  |  |  |  |  |  | 295,13 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Теплотрасса т.4 -т.6 (15) (ул.Волочаевская) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241384 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=300 |  |  |  |  |  |  |  | 838,42 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Теплотрасса т.7(14)-т.18 (Волочаевская,32) |  |  |  | 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  | 01241431 |  |  |  |  | Опоры сталь 2д=150 |  |  |  |  |  |  |  | 8,83 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | Объединить паспорта б/н от 25.04.2001г. и 1993/5329 10.12.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2513,73 |  |  |  |  |  |  |  | 38220,00 |  |  |
|  | п. Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Трубопроводы технологические, Чапаева,6 1993г. |  |  |  | нет |  |  |  | 961671 |  |  |  |  |  | Опоры сталь д 273=100м д219=90м д102=225м д89=450м д57=540м д32=340м ХВСст.д102=150м |  |  |  |  |  |  |  | 1895,00 |  |  |  | 1993 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Сети водопроводные , Чапаева,6 2000г. |  |  |  | нет |  |  |  | 961774 |  |  |  |  |  | Опоры сталь д=108 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045,00 |  |  |  |  |  |  |  | 31100,00 |  |
| 47 |  | Сеть внутрикварт. по пер. 1-Й Еловский (от ЦТП ч/з ТК-3,ТК-4 до ж/дома 1йЕловский,24) |  |  |  | б/н 18.07.2001 |  |  |  | 01205189 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь ТС_2д100=(7+36,7+36,4)м ГВС_2д100=(7+32,7+32,4)м ХВС_д89=(7+32,7+32,4)м |  |  |  |  |  |  |  | 80,1 72,1 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Внутриквартальная сеть от смотр.колодца 149,75 до ж/д Пархоменко,12 |  |  |  | б/н 18.07.2001 |  |  |  | 14-01205200 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д114=63м |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Внутриквартальная сеть от ж/д по ул.Пархоменко,12 до ж/д в 1-м Еловском, 22 |  |  |  | б/н 18.07.2001 |  |  |  | 14-01205201 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь ТС_д100=(3,9+25,7) ХВС_д89=25,7 |  |  |  |  |  |  |  | 29,6 25,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Ввод в ЦТП-2, Еловский,24 |  |  |  | б/н 18.07.2001 |  |  |  | 14-01205202 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь ТС_2д108= (41,8+89,6+7) |  |  |  |  |  |  |  | 138,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Тепловая трасса от т.1 до ТК-1 по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205203 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 500,91 |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Тепловая трасса от ТК-1 до т.2 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205204 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 28,41 |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Тепловая трасса от т.2 до т.4 (через т.3) по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205205 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 55,99 |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Тепловая трасса от т.3 до т.5 по металл.опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205206 |  |  |  |  |  | опоры мет сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 14,86 |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Тепловая трасса от т.5 до нежилого дома по ул.Еловая,34 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205207 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 15,20 |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Тепловая трасса от т.6 до т.7 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205208 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 75,36 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Тепловая трасса от т.7 до т.9 (через т.8) по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205209 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 32,17 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Тепловая трасса опуск в т.8 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205210 |  |  |  |  |  | Опуск сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Тепловая трасса от т.8 до ж/дома по ул.Новогодняя, 24 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205211 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 16,05 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Тепловая трасса от т.8 до ж/дома по ул.Новогодняя, 26 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205212 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Тепловая трасса от т.9 до т.10 (через ТК-2) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205213 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 23,40 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Тепловая трасса от ТК-2 до ж/дома в пер. 2-го Еловского, 12 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205214 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Тепловая трасса от т.10 до ТК-3 (через т.11) по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205215 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 39,42 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Тепловая трасса опуск в т.11 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205216 |  |  |  |  |  | Опуск сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Тепловая трасса от т.11 до т.11а |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205217 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 14,67 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Тепловая трасса от ТК-3 до т.12 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205218 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 12,14 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Тепловая трасса от т.12 до т.13 (через т.12а) по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205219 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 114,92 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Тепловая трасса от т.13 до ТК-6 (через ТК-4,ТК-5) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205220 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 112,88 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Тепловая трасса от ТК-5 до ж/дома по ул.Пархоменко, 8 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205221 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Тепловая трасса от ТК-6 до ж/дома в пер. 1-Еловский, 18 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205222 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Тепловая трасса от ТК-6 до ж/дома по ул.Пархоменко, 6 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205223 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=219 |  |  |  |  |  |  |  | 38,49 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Тепловая трасса от ж/дома по ул.Пархоменко,6 до ж/дома по ул.Пархоменко,2 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205224 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 147,29 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Тепловая трасса от ТК-8 до т.14 по металлическим опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205225 |  |  |  |  |  | опоры мет сталь 2д= 100 |  |  |  |  |  |  |  | 63,10 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Тепловая трасса от т.14 до ТК-9 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205226 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 14,87 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Тепловая трасса от ТК-9 до т.14а |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205227 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Тепловая трасса от т.14а по металлическим опорам до ж/дома по ул.Пархоменко,1а |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205228 |  |  |  |  |  | опоры мет сталь 2д= 38 |  |  |  |  |  |  |  | 43,80 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Тепловая трасса от ТК-9 до ТК-13 (через ТК,10 ТК-11, ТК-12) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205229 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 47,44 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Тепловая трасса от ТК-10 до т.29 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205230 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Тепловая трасса от т.29 по металлическим опорам до ж/дома по ул.Пархоменко,3 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205231 |  |  |  |  |  | опоры мет сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 13,24 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Тепловая трасса от ТК-11 до ж/дома по ул.Пархоменко,5 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205232 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 38 |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Тепловая трасса от ТК-13 до ж/дома по ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205233 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Тепловая трасса от ТК-13 до ж/дома по ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205234 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Тепловая трасса от ТК-12 до т.23 (через т.21, т.22) по земле |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205235 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 103,16 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Тепловая трасса от т.23 по земле до ж/дома по ул.Новогодняя, 2б |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205236 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Тепловая трасса от т.23 по земле до ж/дома по ул.Новогодняя,4 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205237 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Тепловая трасса от т.22 по земле до ж/дома по ул.Новогодняя,6 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205238 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Тепловая трасса от т.21 по земле до ж/дома по ул.Новогодняя,8 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205239 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50,86 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Тепловая трасса от т.26 до ТК-15 (через ТК-14) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205240 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Тепловая трасса от ТК-14 до т.27 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205241 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 40,21 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Тепловая трасса от ТК-15 до ж/дома по ул.Новогодняя,13 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205242 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Тепловая трасса от ТК-15 до ТК-18 (через ТК-16, ТК-17) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205243 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 108,22 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Тепловая трасса от ТК-16 до ж/дома по ул.Еловая,5 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205244 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Тепловая трасса от т.17 до ж/дома по ул.Новогодняя,11 (через ТК-17) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205245 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 8,76 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Тепловая трасса от ТК-18 до ж/дома по ул.Новогодняя,9 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205246 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Тепловая трасса от ТК-18 до ж/дома по ул. Липовая, 8 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205247 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Тепловая трасса от ТК-18 до ж/дома по ул.Новогодняя,2 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205248 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Тепловая трасса от т.24 до ТК-21 (через т.25) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205249 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 127,10 |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Тепловая трасса опуск в т.24 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205250 |  |  |  |  |  | Опуск сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Тепловая трасса от т.25 до т.19 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205251 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Тепловая трасса от т.19 до ж/дома по ул.Новогодняя,17 (через ТК-19) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205252 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Тепловая трасса от ТК-21 до ж/дома по ул.Новогодняя,19 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205253 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Тепловая трасса от ТК-21 до ж/дома по ул.Еловая,19 (через ТК-22) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205254 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24,36 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Тепловая трасса от ТК-22 до т.21а |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205255 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Тепловая трасса от т.12а до т.20а по ж/б опорам |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205256 |  |  |  |  |  | опоры ж/б сталь 2д=80 |  |  |  |  |  |  |  | 35,24 |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Тепловая трасса от т.20 до ж/дома по ул.Пархоменко,20 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205257 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18,02 |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Тепловая трасса от ТК-3 до ТК-25 (через ТК-23, ТК-24) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205258 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 49,13 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Тепловая трасса от ТК-25 до ж/дома по ул.Пархоменко,29 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205259 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Тепловая трасса от ТК-23 до ж/дома по ул.Пархоменко,25 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205260 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 8,57 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Тепловая трасса от ТК-24 до ж/дома по ул. Пархоменко, 27 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205261 |  |  |  |  |  | Ввод сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Тепловая трасса от ТК-25 до ж/дома по ул.Пархоменко,27 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205262 |  |  |  |  |  | Ввод сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тепловая трасса от т.28 по земле до ж/дома по ул.Пархоменко,31 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205263 |  |  |  |  |  | По земле сталь 2д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Тепловая трасса от т.16 до т.26 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205264 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д=100 |  |  |  |  |  |  |  | 12,66 |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тепловая трасса опуск в т.16 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205265 |  |  |  |  |  | Опуск сталь 2д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Сеть холодного водоснабжения от ТК-16 до ж/дома до ул.Еловая,5 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205266 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 50 |  |  |  |  |  |  |  | 34,7 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Сеть холодного водоснбжения от ж/дома по ул.Новогодняя,9 до ж/дома по ул.Новогодняя,2 (через ТК-18) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205267 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Сеть холодного водоснабжения от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10,ТК-11,ТК-12) |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205268 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС полипроп. д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Сеть холодного водоснабжения от ТК-10 до т.29 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205269 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС полипроп. д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Сеть холодного водоснабж. от т.29 до ж/дома по ул.Пархоменко,3 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205270 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС полипроп. д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 13,24 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Сеть холодного водоснабж. от ТК-13 до ж/дома по ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205271 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС полипроп. д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Сеть холодного водоснабж. от ТК-13 до ж/дома по ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205272 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС полипроп. д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Сеть холодного водоснабж. от ТК-18 до ж/дома по ул.Липовая,8 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205273 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Сеть холодного водоснабж. от т.19 до ж/дома по ул.Новогодняя,17 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205274 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Сеть холодного водоснабж.от ТК-21 до ж/дома по ул.Новогодняя,19 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205275 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Сеть холодного водоснабж. от ТК-22 до ж/дома по ул.Еловая,19 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205276 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 32 |  |  |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Сеть холодного водоснабж.от т.28 до ж/дома по ул.Пархоменко,31 |  |  |  | 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  | 88-01205277 |  |  |  |  |  | Непроход. канал ХВС сталь д= 25 |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | Объединить паспорта б/н от 18.07.2001 и 1240/4824 13.09.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС ГВС ХВС |  |  |  |  |  |  |  | 2910,76 72,1 127,17 |  |  |  |  |  |  |  | 44250,00 7600,00 7600,00 |  |
| п.ПДСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Теплотрасса к зданию МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №5" ул. Щербакова,42 |  |  |  | нет |  |  |  | 1101035131 |  |  |  |  |  | Непроход. канал сталь 2д= 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |
| м/р К. Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р "К.Дачи" |  |  |  | №2455/5562 от 25.06.2004г. |  |  |  | 1101032012 |  |  |  |  |  | ТС2d108= 436,82п.м. ТС2d32= 295,61п.м.(вводы) |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,43 | 1975 |  |  |  |  |  |  | 15200,00 |
| 3. Инженерные сети Дзержинского района г.Перми, (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) п.Кондратово-Заостровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Внутри-площадочные теплосети ул. Шоссейная,23 |  |  |  | б/н 20.08.98г. | 2914 |  |  |  |  |  |  |  |  | стальТС_2д150=144,99м 2д200=78,59м 2д250=77,32м | 300,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Теплотрасса ул. Шоссейная,23 |  |  |  | б/н 20.08.98г. | 2918 |  |  |  |  |  |  |  |  | Эстакада Сталь2д500 | 181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Теплотрасса, ул. Есенина,9а |  |  |  | б/н 20.08.98г. | 2919 |  |  |  |  |  |  |  |  | Опоры Сталь2д500 | 1044,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Теплотрасса ул. Шоссейная,23 |  |  |  | б/н 20.08.98г. | 2920 |  |  |  |  |  |  |  |  | Эстакада Сталь2д300 | 30,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Теплотрасса ул. Шоссейная,23 |  |  |  | б/н 20.08.98г. | 29188 |  |  |  |  |  |  |  |  | Опоры Сталь2д300 | 479,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | б/н 20.08.98г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | 2036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31000,00 |  |
|  | П. Акулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  | Водопровод ГВС от т.А до здания ул.Машинистов,46 |  |  | № 615 04.12.2002 |  | 01200076 |  |  |  |  | ГВС д32/40=7,5м д32/40=24,7м |  |  |  |  | 32,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |
|  | 134 |  | Водопровод ГВС от.т.А до здания ул.Машинистов,51 |  |  | № 615 04.12.2002 |  | 01200080 |  |  |  |  | ГВС д32/40=187,33м |  |  |  |  | 187,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | № 615 04.12.2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600,00 |  |
| 4. Инженерные сети Ленинского района г.Перми, (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) п.К.Долина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Борцов Революции,153а (дет.сад №101) |  |  |  | нет | 1101031015 |  |  |  | Непроход. канал ТС ст.2д100=64м ст.2д50=31м ХВС_ст.д32=64м ст.д25=31м |  |  |  |  |  | 95,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |  |  |  | 7600,00 |  |
| 5. Дороги и путепроводы Индустриального района г. Перми инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Дорога по ул.Формовщиков |  |  |  | нет | 21001 |  |  |  | Дорога от ул. Карпинского до ул.Танкистов кат.3, площадь 1779м3, |  |  |  |  |  | 1779м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  | 20000,0 |  |
| 6, Нежилое здание (строение) и инженерные сети Свердловского р-на , стадиона «Звезда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Канализационно - насосная станция лит.К.(ул.Куйбышева,95) |  |  |  | б/н от 05.02.01 г. | 4425 |  |  |  | 1-этажное здание с подвалом площадью 32,8 м3 |  |  |  |  |  | 32,8 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 |  |  |  | 7600,00 |  |
| 138 |  | Напорная канализация лит.Г2. |  |  |  | 2645 от 12.03.01 | 4426 |  |  |  | Д150, чугунные трубы 322,5 п.м. |  |  |  |  |  | 322,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 |  |  |  | 7600,00 |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316570,00 |  |

Составил: инженер отдела приемки,                                             В. М. Дмитриева

контроля и учета