|  | Дефектная ведомость приложение № 1 к извещению № 19 от 06.10.2008 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смена внутренней канализации |  |  |  |
| № п/п | Виды работ | ед. изм. | кол-во |  |
| 1 | разборка чугунных труб d=50 мм | м. | 147 |  |
| 2 | разборка чугунных труб d=100 мм | м. | 81 |  |
| 3 | демонтаж сантехприборов | шт. | 20 |  |
| 4 | прокладка п/п труб d=50 мм | м. | 147 |  |
| 5 | прокладка п/п труб d=100 мм | м. | 81 |  |
| 6 | установка жироуловителя | шт. | 1 |  |
| 7 | установка умывальников | шт. | 27 |  |
| 8 | установка унитазов "Комплект" | шт. | 8 |  |
| 9 | установка поддона | шт. | 1 |  |
| 10 | установка писсуаров | шт. | 3 |  |
| 11 | установка биде | шт. | 1 |  |
| 12 | установка трапов | шт. | 6 |  |
| 13 | установка обратных клапанов | шт. | 8 |  |