|  | Дефектная ведомость приложение №1 к извещению №20 от 06.10.2008 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | смена внутренних трубопроводов ХГВС |  |  |
| № п/п | Виды работ | ед. изм. | кол-во |
| 1 | разборка стельных труб | м. | 200 |
| 2 | прокладка п/п труб d=20 мм | м. | 180 |
| 3 | прокладка п/п труб d=25 мм | м. | 130 |
| 4 | прокладка п/п труб d=32 мм | м. | 100 |
| 5 | вентиль d=20 мм | шт. | 20 |
| 6 | вентиль d=25 мм | шт. | 4 |
| 7 | вентиль d=32 мм | шт. | 2 |
| 8 | смена смесителей | шт. | 39 |
| 9 | установка водомеров d=20 мм | шт. | 2 |