Извещение № 645А от «07» октября  2008 года

О проведении общестроительных  работ на 1и 2 этажах  здания  в осях

1-2 (А-Д) в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д», «Д-1».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru, тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на  выполнение         общестроительных работ на 1 и 2 этажах здания в осях 1-2 (А-Д) в здании по    ул.Грачёва,12лит.«Д», «Д-1».

1. Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта –1 482 358,72.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 «Д » - здание МУЗ    «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 21 календарный день.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п / п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 2,32741 |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |
| 3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |
| 4 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 3,7188 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 |
| 7 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 1,914 |
| 8 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 100 м3 в деле | 0,1 |
| 12 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,16275 |
| 13 | Конструкции стальные | т | 0,16275 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 16 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,1755 |
| 17 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,8245 |
| 18 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в 2 слоя | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,4023 |
| 20 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,07 |
| 21 | Установка деревянных дверных блоков в перегородках | 100 м2 проемов | 0,132 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1384 |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 32 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,14 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 34 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,7 |
| 36 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2,5 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 р стен | 100 м2 покрытия | 4,76 |
| 38 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,474 |
| 41 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолков | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4278 |
| 43 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,35 |
| 44 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0876 |
| 45 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1 м3 | 3,047 |
| 46 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,33 |
| 47 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 11,42 |
| 48 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2857 |
| 49 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,174 |
| 50 | Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,19 |
| 55 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,7 |
| 57 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в 2 слоя | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,8632 |
| 59 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,05 |
| 60 | Установка деревянных дверных блоков в перегородках | 100 м2 проемов | 0,0924 |
| 64 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 67 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 71 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0585 |
| 73 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,37 |
| 74 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| 75 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,5 |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,92 |
| 77 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,43 |
| 82 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолков | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4 |
| 85 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 22 |
| 86 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,174 |

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

С  «08» октября 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (планово-экономический отдел).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в  отношении каждого лота в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) .

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «28»  октября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на «09» часов «20» мин «01» ноября  2008 г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 17 Б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

Главный врач                                                                            Ф.А.Гилёва