Приложение №1 к  извещению № 643 А

от 7 октября          2008  года

Техническое  задание

| № п/п | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 01. Монтажные работы |  |
| 1. | ТЕРм 10-08-001-07Доп.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный.С 2000-М 10 лучей | 1 |
| 2. | ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные объектовые на : 2 луча С 2000-КДЛ | 3 шт. |
| 3. | ТЕРм 10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С 200-АР1,С 2000-АР2 | 13 шт. |
| 4. | ТЕРм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, Рим, Тромбон-БП | 2 шт. |
| 5. | ТЕРм 08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный , типа : С-1,СК-1 | 2 шт. |
| 6. | ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП,ИПДЛ | 134 шт. |
| 7. | ТЕРм 10-08-002-01 Доп2 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С 2000-ИП | 21 шт. |
| 8. | ТЕРм 10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С 2000-СП2 | 3 шт. |
| 9. | ТЕРм 10-04-030-02 | Реле УК-ВК /03 | 1 шт. |
| 10. | ТЕРм 10-04-100-09 | Аппаратура настенная Тромбон –ПУ | 1 шт. |
| 11. | ТЕРм 10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский Тромбон –УМ | 1 шт. |
| 12. | ТЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 119 шт. |
| 13. | ТЕРм 10-04-066-07 | Розетка микрофонная Микрофон | 1 шт. |
| 14. | ТЕРм 10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | 37 шт. |
| 15. | ТЕРм 10-04-100-01 | Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до: 100 Стойка 19» | 1 шт. |
| 16. | ТЕРм 08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 100м | 7,4 |
| 17. | ТЕРм 08-02-396-59-3 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 100м | 3,02 |
| 18. | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением ,мм2, до 6: 100м | 36,5 |
| 19. | ТЕРм 08-02-409-02 | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях. диаметр,мм, до 50 100м | 0,2 |
| 20. | ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях,провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2, до :2,5 100м | 0,2 |
| 21. | ТЕРм 08-02-412-09 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рука в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение , мм2, до: 6 100м | 1 |
| 22. | ТЕРм 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 119 шт. |
| 23. | ТЕРМ 10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов | 8 шт. |
| 24. | ТЕРм 08-03-526-01 | Выключатель установочный автоматический автоматический(автомат) одно-двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. На ток. А,до:25 | 2 шт. |
| 25. | ТЕРм 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата | 2 шт. |
|  |  | Раздел 02. СПИ |  |
| 26. | ТЕРм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной , высота, ширина и глубина, мм, до : 600х600х350 | 1шт. |
| 27. | ТЕРм 08-03-574-01 | Разработка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение , мм2, до : 10 100 жил | 0,04 |
| 28. | ТЕРм 10-02-015-01 | Станция , пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С 2000-ИТ 1 номер | 1 |
| 29. | ТЕРМ 10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей:5 С 2000-СП | 1 шт. |
| 30. | ТЕРм 10-08-001-13 | Устройства промежточные на колтчество лучей: 1 С 2000-Ethernet | 1 шт. |
| 31. | ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей модем | 1 шт. |
| 32. | ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экраированными парами, емкость: 5х2 | 4 шт. |
| 33. | ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1,Доп.2 | Кросс абонентских линий 1 стрейф | 1 шт. |
| 34. | Терм 10-02-015-01 | Станции, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством. Емкость 10 номеров С 2000 – ИТ 1 номер | 1 шт. |
| 35. | ТЕРм 10-04-087-04 | Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг Комплект | 1 шт. |
|  |  | Раздел 03. Пусконаладочные работы. |  |
| 36. | ТЕРп 02-01-002-09 | Система с количеством каналов: 80 Система | 1 |
| 37. | ТЕРп 02-01-002-10 | Система с количеством каналов: за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 202-01-002-09 1 канал | 55 |
|  |  | Раздел 04. Пробивка отверстий |  |
| 38. | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью: до 20 см2 100 отверстий | 0.02 |
| 39. | ТЕР 46-03-017-05 | Заделка отверстий , гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1м2 1м3 заделки | 0,06 |
| 40. | ТЕРр 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20мм 100 отверстий | 0,4 |
|  |  | Раздел 05. Оборудование и материалы, не вошедшие в ценник |  |
| 41. | Прайс | С 2000-М | 1 шт. |
| 42. | Прайс | С 2000-КДЛ | 3 шт. |
| 43. | Прайс | Бриз исп.01 | 11шт. |
| 44. | Прайс | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01 | 1 шт. |
| 45 | Прайс | Аккумуляторная батарея ВД-12/17 | 2 шт. |
| 46. | Прайс | Бокс для аккумуляторов | 1 шт. |
| 47. | Прайс | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналогичный ДИП-34А | 132 шт. |
| 48. | Прайс | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | 2 шт. |
| 49. | Прайс | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01 | 17 шт. |
| 50. | Прайс | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговй С 2000-ИП | 4 шт. |
| 51. | Прайс | Адресный расширитель С 2000 – АР1 | 1 шт. |
| 52. | Прайс | С 2000-АР 2 | 1 шт. |
| 53. | Прайс | Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2 | 3 шт. |
| 54. | Прайс | Релейный усилитель УК-ВК/03 | 1 шт. |
| 55. | Прайс | Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4 | 1 шт. |
| 56. | Прайс | Усилитель мощности Тромбон-УМ-4-360 | 1 шт. |
| 57. | Прайс | Тромбон-БП-21 | 1 шт. |
| 58. | Прайс | Микрофон настольный | 1 шт. |
| 59. | Прайс | Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н_-1 | 86 шт. |
| 60. | Прайс | Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3 | 33шт. |
| 61. | Прайс | Комплект №1 кабель питания | 1 шт. |
| 62. | Прайс | Табло «ВЫХОД» Молния-24 | 37 шт. |
| 63. | ПРайс | Стойка 19» | 1 шт. |
| 64. | ПРайс | Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5 | 1150м |
| 65. | Прайс | Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5 | 710 м |
| 66. | Прайс | Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5 | 200м |
| 67. | Прайс | Провод силовой ШВВП 2*0,75 | 850 м |
| 68. | Прайс | Провод силовой ПВС 3*1,0 | 100м |
| 69. | Прайс | ПРПВ 2*1,2 | 750м |
| 70. | Прайс | Кабель UTP 4*2*0.53 | 10м |
| 71. | Прайс | Резистор 10 Ом, 2Вт | 8 шт. |
| 72. | Прайс | Резистор 47 Ом ,0,5 Вт | 238 шт. |
| 73. | Прайс | Кабельный канал ПВХ 20*10 | 740 м |
| 74. | Прайс | Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20 | 302 м |
| 75. | Прайс | Коробка разветвительная УК-2 | 119шт. |
| 76. | Прайс | Автоматический включатель ВА 47-29 1Р, 6А | 2 шт. |
| 77. | Прайс | Жесткая труба 40 мм из ПВХ | 20 м |
| 78. | Прайс | Бокс дл\я автомата с крышкой КМП н 2/2 | 2 шт. |
| 79. | Прайс | Коробка ответвительная 150*110*70 | 7 шт. |
| 80. | Прайс | Защитная сетка для извещателей | 8 шт. |
| 81. | Прайс | Шкаф СПИ | 1 шт. |
| 82 | Прайс | С 2000-ИТ | 1 шт. |
| 83. | Прайс | С 2000-Еthernet | 1 шт. |
| 84. | Прайс | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 шт. |
| 85. |  | GSM- модем Еnfore1208 | 1 шт. |
| 86. |  | Разъем RJ | 2 шт. |
| 87. |  | Разъем RJ | 2 шт |
| 88. |  | Кросс-планка KRONA | 1 шт. |
| 89. | Прайс | С 200-ИТ | 1 шт |
| 90. | Прайс | Риф Стринг RS-202ТС | 1шт |
| 91. | Прайс | Антенна АН-433 | 1 шт. |