Программный комплекс 	Простор ред.2.3.1

"Согласовано"	Приложение № 1 к  документации  об  аукционе

«Утверждаю»

Муниципальное общеобразовательное

Директор	       Директор

2008г.	                    2008г.

Форма 4

Наименование стройки:	Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга  в МОУ СОШ 84, г. Пермь,

ул. Толмачева, 18/Я.Коласа 169-171

з1	Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А	№ 2/22-09/08

з2	АПС, СОУЭ и  СПИ

Всего в текущих ценах	 с НДС	906,470	тыс.руб.

Базисная стоимость:	383,857	тыс. руб.

Фонд оплаты труда:	107,374	тыс. руб.

Составлена в базисных ценах 2001 года.	Нормативная трудоемкость:	2 343	чел.-час

Шифр норматива и	Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 		 Цена единицы, руб	Затраты

№ 	 позиции технических 	е д и н и ц а   и з м е р е н и я  	Количе-	Общая стоимость, руб	труда

п/п	частей	ство	 Основная 	Эксплуатация 	Зарплата 	Материалы	  Всего  	раб./маш

Основная 	Эксплуатация 	Материалы

зарплата 	 машин 	машинист.	 		чел.-час

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

п

Раздел 01.Монтажные работы

1	ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 	1	54,95	0,27	 	3,46	58,68	4

блок линейный. С2000-М	54,95	0,27	 	3,46	59

10 лучей

2	ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча 	3	83,79	0,22	 	2,51	86,52	17

С2000-КДЛ	251,37	0,66	 	7,53	260

Шт.

3	ТЕРм 10-08-001-13 	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, 	13	58,00	0,22	 	1,91	60,13	52

С2000-АР1, С2000-АР2	754,00	2,86	 	24,83	782

Шт.

4	ТЕРм 10-02-016-06 	Отдельно устанавливаемый:  преобразователь или блок 	2	158,77	36,69	6,02	296,94	498,42	20

питания, Рип, Тромбон-БП	317,54	73,38	12,04	593,88	997	1

Шт.

нк1

нк2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5	ТЕРм 08-01-121-01 	Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1	2	28,18	 	 	16,46	44,64	4

Шт.	56,36	 	 	32,92	89

6	ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2 	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический,	134	22,98	0,27	 	1,42	24,67	225

радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, 	3 079,32	36,18	 	190,28	3 306

ИПДЛ

Шт.

7	ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, 	21	11,49	0,10	 	0,73	12,32	18

магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП	241,29	2,10	 	15,33	259

Шт.

8	ТЕРм 10-08-001-12 	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2	3	117,60	0,22	 	2,71	120,53	24

Шт.	352,80	0,66	 	8,13	362

9	ТЕРм 10-04-030-02 	Реле УК-ВК/03	1	6,46	 	 	 	6,46	1

Шт.	6,46	 	 	 	6

10	ТЕРм 10-04-100-09 	Аппаратура настенная Тромбон-ПУ	1	109,44	 	 	38,17	147,61	8

Шт.	109,44	 	 	38,17	148

11	ТЕРм 10-02-016-07 	Отдельно устанавливаемый:  усилитель дуплексный или 	1	212,22	45,86	7,52	10,55	276,15	14

абонентский Тромбон-УМ	212,22	45,86	7,52	10,55	276	1

Шт.

12	ТЕРм 10-04-101-07 	Громкоговоритель или звуковая колонка:  в помещении	119	25,84	 	 	17,17	43,01	238

Шт.	3 074,96	 	 	2 043,23	5 118

13	ТЕРм 10-04-066-07 	Розетка микрофонная Микрофон	1	12,15	 	 	0,82	12,97	1

Шт.	12,15	 	 	0,82	13

14	ТЕРм 10-04-101-15 	Транспарант световой (табло)	37	27,36	 	 	4,55	31,91	74

Шт.	1 012,32	 	 	168,35	1 181

15	ТЕРм 10-04-100-01 	Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до:  100 Стойка 19"	1	177,84	 	 	 	177,84	13

Шт.	177,84	 	 	 	178

16	ТЕРм 08-02-396-59-1 	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	7,4	218,74	17,43	1,93	86,70	324,80	118

100 м	1 618,68	128,98	14,28	641,58	2 404	2

17	ТЕРм 08-02-396-59-3 	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм	3,02	361,97	34,35	1,93	173,41	571,66	80

100 м	1 093,15	103,74	5,83	523,70	1 726	1

18	ТЕРм 08-02-399-01 	Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6	36,5	47,10	28,97	28,86	172,14	277,07	128

100 м	1 719,15	1 057,41	1 053,39	6 283,11	10 113	58

19	ТЕРм 08-02-409-02 	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением 	0,2	460,27	526,07	438,00	1 199,33	2 623,67	7

скобами  в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50	92,05	105,21	87,60	239,87	525	5

100 м

20	ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 	0,2	75,06	2,13	0,18	258,25	335,62	1

нк1

нк2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный 	15,01	0,43	0,04	51,65	67	0

или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2,

до: 2,5

21	ТЕРм 08-02-412-09 	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические 	1	30,64	2,13	0,18	208,01	240,96	2

рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий	30,64	2,13	0,18	208,01	241	0

одножильный или многожильный в общей оплетке,

суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м

22	ТЕРм 10-08-019-01 	Коробка ответвительная на стене УК-2П	119	6,95	 	 	0,23	7,18	60

Шт.	827,05	 	 	27,37	854

23	ТЕРм 10-04-066-04 	Коробка кабельная соединительная или разветвительная 	8	48,60	 	 	9,18	57,78	32

коробка распределительная 150*110*70, Бокс для 	388,80	 	 	73,44	462

Шт.

24	ТЕРм 08-03-526-01 	Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, 	2	21,11	1,81	0,04	265,36	288,32	3

двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на 	42,22	3,62	0,08	530,72	577	0

стене или колонне, на ток, А, до: 25

Шт.

25	ТЕРм 10-08-002-06 	Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата	2	4,79	1,21	 	5,61	11,61	1

Шт.	9,58	2,42	 	11,22	23

Итого прямые затраты по разделу 01:	15 549,35	1 565,91	1 180,96	11 728,15	30 024	1 144

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль	67

работ	руб	%	руб	%	руб

9-10, 12-15, 23	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	4 781,97	79,90%	3 820,79	40,00%	1 912,79

1-4, 6-8, 11, 22, 25	Монтаж оборудования	6 119,68	79,90%	4 889,62	40,00%	2 447,87

5, 16-21, 24	Электромонтажные работы	5 828,66	79,90%	4 657,10	40,00%	2 331,46

Всего: 	16 730,31	79,90%	13 367,52	40,00%	6 692,12

и	Всего по разделу 01:	50 086

Раздел 02.СПИ

26	ТЕРм 08-03-573-04 	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина,	1	33,39	45,74	4,30	3,50	86,93	2

мм, до: 600х600х350	33,39	45,74	4,30	3,50	87	0

Шт.

27	ТЕРм 08-03-574-01 	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 	0,04	236,71	2,13	0,18	2 820,71	3 059,73	1

проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 	9,47	0,09	0,01	112,83	122	0

аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель

или провод, сечение, мм2, до: 10

нк1

нк2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

100 жил

28	ТЕРм 10-02-015-01 	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 	1	87,40	18,34	3,01	12,10	120,85	6

усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	87,40	18,34	3,01	12,10	121	0

1 номер

29	ТЕРм 10-08-001-12 	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1	1	117,60	0,22	 	2,71	120,53	8

Шт.	117,60	0,22	 	2,71	121

30	ТЕРм 10-08-001-13 	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 	1	58,00	0,22	 	1,91	60,13	4

С2000-Ethernet	58,00	0,22	 	1,91	60

Шт.

31	ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: 	1	68,59	0,27	 	4,46	73,32	5

блок базовый на 10 лучей модем	68,59	0,27	 	4,46	73

Шт.

32	ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с 	4	14,09	 	 	61,06	75,15	4

экранированными парами, емкость:  5х2	56,36	 	 	244,24	301

Шт.

33	ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, 	Кросс абонентских линий	1	107,39	272,66	44,73	108,02	532,80	8

Доп.2 	1 стрейф	107,39	272,66	44,73	108,02	533	3

34	ТЕРм 10-02-015-01 	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с 	1	87,40	18,34	3,01	12,10	120,85	6

усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	87,40	18,34	3,01	12,10	121	0

1 номер

35	ТЕРм 10-04-087-04 	Комплект приемно-передающего оборудования:  	1	95,76	 	 	109,01	204,77	7

диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф 	95,76	 	 	109,01	205

Комплект

Итого прямые затраты по разделу 02:	721,36	355,88	55,06	610,88	1 743	50

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль	4

работ	руб	%	руб	%	руб

32, 35	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	152,12	79,90%	121,54	40,00%	60,85

28-31, 33-34	Монтаж оборудования	577,13	79,90%	461,13	40,00%	230,85

26-27	Электромонтажные работы	47,17	79,90%	37,69	40,00%	18,87

Всего: 	776,42	79,90%	620,36	40,00%	310,57

и	Всего по разделу 02:	2 675

Раздел 03.Пусконаладочные работы

36	ТЕРп 02-01-002-09 	Система с количеством каналов:  80	1	13 602,18	 	 	 	13 602,18	646

нк1

нк2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

37	ТЕРп 02-01-002-10 	Система с количеством каналов:  за каждый канал свыше 80 до 	55	162,34	 	 	 	162,34	424

159 добавлять к расценке 202-01-002-09	8 928,70	 	 	 	8 929

1 канал

Итого прямые затраты по разделу 03:	22 530,88	-	-	-	22 531	1 070

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль	0

работ	руб	%	руб	%	руб

36-37	Пусконаладочные работы	22 530,88	51,70%	11 648,47	40,00%	9 012,35

Всего: 	22 530,88	51,70%	11 648,47	40,00%	9 012,35

и	Всего по разделу 03:	43 192

Раздел 04.Пробивка отверстий

38	ТЕР 46-03-010-01 	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 	0,02	205,25	626,96	59,51	 	891,72	0

отверстий площадью:  до 20 см2	4,11	12,54	1,19	 	18	0

100 отверстий

39	ТЕР 46-03-017-05 	Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках 	0,06	865,78	31,60	 	972,41	1 869,79	5

бетонных площадью до 0,1 м2	51,95	1,90	 	58,34	112	0

1 м3 заделки

40	ТЕРр 69-2-1 	Сверление отверстий в кирпичных стенах 	0,4	66,70	17,04	 	 	83,74	2

электроперфоратором:  толщина стен 0,5 кирпича с диаметром	26,68	6,82	 	 	33

отверстия до 20 мм

100 отверстий

Итого прямые затраты по разделу 04:	82,74	21,26	1,19	58,34	164	7

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль	0

работ	руб	%	руб	%	руб

40	Прочие ремонтно-строительные работы	26,68	79,90%	21,32	40,00%	10,67

38-39	Работы по реконструкции зданий и сооружений	57,25	79,90%	45,74	40,00%	22,90

Всего: 	83,93	79,90%	67,06	40,00%	33,57

и	Всего по разделу 04:	264

Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценниик

т	(4620)

41	Прайс	С 2000-М	1	 	 	 	4 620,00	4 620,00

Шт.	 	 	 	4 620,00	4 620

нк1

нк2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

т	(1635,59)

42	Прайс	С 2000-КДЛ	3	 	 	 	1 635,59	1 635,59

Шт.	 	 	 	4 906,77	4 907

т	(288,14)

43	Прайс	Бриз исп. 01	11	 	 	 	288,14	288,14

Шт.	 	 	 	3 169,54	3 170

т	(2062,98)

44	Прайс	Источник беспребойного питания РИП-12 исп.01	1	 	 	 	2 062,98	2 062,98

Шт.	 	 	 	2 062,98	2 063

т	(898,31)

45	Прайс	Аккумуляторная батарея ВD-12/17	2	 	 	 	898,31	898,31

Шт.	 	 	 	1 796,62	1 797

т	(864,41)

46	Прайс	Бокс для аккумуляторов	1	 	 	 	864,41	864,41

Шт.	 	 	 	864,41	864

т	(580)

47	Прайс	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	132	 	 	 	580,00	580,00

Шт.	 	 	 	76 560,00	76 560

т	(1968,65)

48	Прайс	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ	2	 	 	 	1 968,65	1 968,65

Шт.	 	 	 	3 937,30	3 937

т	(430)

49	Прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01	17	 	 	 	430,00	430,00

Шт.	 	 	 	7 310,00	7 310

т	(550)

50	Прайс	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 	4	 	 	 	550,00	550,00

Шт.	 	 	 	2 200,00	2 200

т	(305,08)

51	Прайс	Адресный расширитель С 2000-АР1	1	 	 	 	305,08	305,08

Шт.	 	 	 	305,08	305

т	(370)

52	Прайс	С 2000-АР2	1	 	 	 	370,00	370,00

Шт.	 	 	 	370,00	370

т	(822,03)

53	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2	3	 	 	 	822,03	822,03

нк1

нк2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Шт.	 	 	 	2 466,09	2 466

т	(186,44)

54	Прайс	Релейный усилитель УК-ВК/03	1	 	 	 	186,44	186,44

Шт.	 	 	 	186,44	186

т	(18805,08)

55	Прайс	Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4	1	 	 	 	18 805,08	18 805,08

Шт.	 	 	 	18 805,08	18 805

т	(18906,78)

56	Прайс	Усилитель мощности Тромбон-УМ-4-360	1	 	 	 	18 906,78	18 906,78

Шт.	 	 	 	18 906,78	18 907

т	(8915,14)

57	Прайс	Тромбон-БП-21	1	 	 	 	8 915,14	8 915,14

Шт.	 	 	 	8 915,14	8 915

т	(1192)

58	Прайс	Микрофон настольный	1	 	 	 	1 192,00	1 192,00

Шт.	 	 	 	1 192,00	1 192

т	(440)

59	Прайс	Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1	86	 	 	 	440,00	440,00

Шт.	 	 	 	37 840,00	37 840

т	(440)

60	Прайс	Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3	33	 	 	 	440,00	440,00

Шт.	 	 	 	14 520,00	14 520

т	(369,36)

61	Прайс	Комплект №1 кабель питания	1	 	 	 	369,36	369,36

Шт.	 	 	 	369,36	369

т	(170)

62	Прайс	Табло "ВЫХОД" Молния-24	37	 	 	 	170,00	170,00

Шт.	 	 	 	6 290,00	6 290

т	(800)

63	Прайс	Стойка 19"	1	 	 	 	800,00	800,00

Шт.	 	 	 	800,00	800

т	(5,2)

64	Прайс	Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5	1 150	 	 	 	5,20	5,20

М	 	 	 	5 980,00	5 980

т	(2,71)

нк1

нк2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

65	Прайс	Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5	710	 	 	 	2,71	2,71

т	(5,34)

66	Прайс	Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5	200	 	 	 	5,34	5,34

М	 	 	 	1 068,00	1 068

т	(7,8)

67	Прайс	Провод силовой ШВВП 2*0,75	850	 	 	 	7,80	7,80

М	 	 	 	6 630,00	6 630

т	(17,63)

68	Прайс	Провод силовой ПВС 3*1,0	100	 	 	 	17,63	17,63

М	 	 	 	1 763,00	1 763

т	(11,1)

69	Прайс	ПРПВМ 2*1,2	750	 	 	 	11,10	11,10

М	 	 	 	8 325,00	8 325

т	(9)

70	Прайс	Кабель UTP 4*2*0,53	10	 	 	 	9,00	9,00

М	 	 	 	90,00	90

т	(0,86)

71	Прайс	Резистор 10Ом, 2Вт	8	 	 	 	0,86	0,86

Шт.	 	 	 	6,88	7

т	(0,21)

72	Прайс	Резистор 47 Ом, 0,5 Вт	238	 	 	 	0,21	0,21

Шт.	 	 	 	49,98	50

т	(6,8)

73	Прайс	Кабельный канал ПВХ 20*10	740	 	 	 	6,80	6,80

М	 	 	 	5 032,00	5 032

т	(49)

74	Прайс	Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20	302	 	 	 	49,00	49,00

М	 	 	 	14 798,00	14 798

т	(6,95)

75	Прайс	Коробка разветвительная УК-2П	119	 	 	 	6,95	6,95

Шт.	 	 	 	827,05	827

т	(28,26)

76	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А	2	 	 	 	28,26	28,26

Шт.	 	 	 	56,52	57

нк1

нк2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

т	(14,62)

77	Прайс	Жесткая труба 40 мм из ПВХ	20	 	 	 	14,62	14,62

М	 	 	 	292,40	292

т	(33,14)

78	Прайс	Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2	2	 	 	 	33,14	33,14

Шт.	 	 	 	66,28	66

т	(36)

79	Прайс	Коробка ответвительная 150*110*70	7	 	 	 	36,00	36,00

Шт.	 	 	 	252,00	252

т	(50)

80	Прайс	Защитная сетка для извещателей	8	 	 	 	50,00	50,00

Шт.	 	 	 	400,00	400

т	(620)

81	Прайс	Шкаф СПИ	1	 	 	 	620,00	620,00

Шт.	 	 	 	620,00	620

т	(3030)

82	Прайс	С2000-ИТ	1	 	 	 	3 030,00	3 030,00

Шт.	 	 	 	3 030,00	3 030

т	(1550)

83	Прайс	С2000-Ethernet	1	 	 	 	1 550,00	1 550,00

Шт.	 	 	 	1 550,00	1 550

т	(1288,14)

84	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1	1	 	 	 	1 288,14	1 288,14

Шт.	 	 	 	1 288,14	1 288

т	(9450)

85	Прайс	GSM-модем Enfore 1208	1	 	 	 	9 450,00	9 450,00

Шт.	 	 	 	9 450,00	9 450

т	(8)

86	Прайс	Разъем RJ	2	 	 	 	8,00	8,00

Шт.	 	 	 	16,00	16

т	(8)

87	Прайс	Разъем RJ	2	 	 	 	8,00	8,00

Шт.	 	 	 	16,00	16

т	(210)

88	Прайс	Кросс-планка KRONA	1	 	 	 	210,00	210,00

нк1

нк2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Шт.	 	 	 	210,00	210

т	(3030)

89	Прайс	С2000-ИТ	1	 	 	 	3 030,00	3 030,00

Шт.	 	 	 	3 030,00	3 030

т	(915)

90	Прайс	Риф Стринг RS-202ТС	1	 	 	 	915,00	915,00

Шт.	 	 	 	915,00	915

т	(1563)

91	Прайс	Антенна АН-433	1	 	 	 	1 563,00	1 563,00

Шт.	 	 	 	1 563,00	1 563

Итого прямые затраты по разделу 05:	-	-	-	287 642,94	287 643	0

0

и	Всего по разделу 05:	287 642

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:	38 884,33	1 943,05	1 237,21	300 040,31	342 105	2 271

в том числе:	72

оборудование:	287 642

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль

работ	руб	%	руб	%	руб

40	Прочие ремонтно-строительные работы	26,68	79,90%	21,32	40,00%	10,67

9-10, 12-15, 23, 32, 35	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	4 934,09	79,90%	3 942,34	40,00%	1 973,64

1-4, 6-8, 11, 22, 25, 28-31, 	Монтаж оборудования	6 696,81	79,90%	5 350,75	40,00%	2 678,72

5, 16-21, 24, 26-27	Электромонтажные работы	5 875,83	79,90%	4 694,79	40,00%	2 350,33

36-37	Пусконаладочные работы	22 530,88	51,70%	11 648,47	40,00%	9 012,35

38-39	Работы по реконструкции зданий и сооружений	57,25	79,90%	45,74	40,00%	22,90

Всего: 	40 121,54	64,06%	25 703,40	40,00%	16 048,62

и	Итого в ценах 2001 года:	383 857

Кзп=	6,104	Кэм=	3,433	Кзпм=	6,104	Км =	4,375

Коб =	1

с коэффициентами перехода в текущие цены:	99 821	6 670	7 552	341 884	455 928

пусконаладочные работы:	Кпн=4,249	95 734

Накладные расходы в текущих ценах:	Кнр=6,104	85 792

Сметная прибыль в текущих ценах:	Кпр=6,104	42 954

нк1

нк2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249	49 494

Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249	38 293

в том числе:

строительные работы	1 462

монтажные работы	295 568

пусконаладочные работы	183 522

оборудование	287 643

и	Всего :	768 195

НДС:	18,00%	 138 275-10

и	Всего с  Н Д С:	 906 470-10

Составил

нк1

нк2	11