- протокол №   20
рассмотрения и оценки котировочных заявок

- на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по адресу г.Пермь, ул. Репина, 21

- (краткое наименование предмета закупки)

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9»

- (наименование муниципального заказчика)

г. Пермь							                         «07» октября   2008 года

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Кузнеделева Галина Игоревна

1.2. Члены комиссии:

Кузнецова Наталия Геннадьевна

Иванова Ирина Борисовна

Кицул Светлана Юрьевна

Байдина Олеся Владимировна

1.3. Секретарь (в случае если секретарь предусмотрен):

Байдина Олеся Владимировна

- Сведения о заказчике:

Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 9»

Руководитель – Главный врач Кузнеделева Галина Игоревна

Адрес – 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56

Телефон – (342) 273-02-79

3. Наименование предмета запроса котировок: Выполнение работ по монтажу  автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по адресу г. Пермь, ул. Репина, 21 для МУЗ «Городская поликлиника № 9»

(В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок)

(извещение № 20  от «24» сентября 2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «24» сентября  2008 года).

4. Максимальная цена муниципального контракта: 325234,75 (Триста двадцать пять тысяч двести тридцать четыре рубля 75 копеек).

5. Источник финансирования закупки: средства бюджета г. Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

a..   Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 2 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (PC5108 PC 5501z) | шт. | 3 |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (БС22, RM-2А) | шт. | 5 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 3 |
| 5 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 96 |
| 7 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-К) | шт. | 5 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт. | 7 |
| 9 | Магнитофон однотумбовый стационарный ( речевой процессор SP-4) | шт. | 1 |
| 10 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 13 |
| 11 | Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский (РАМ-60) | шт. | 1 |
| 12 | Коробка оконечная ERO-1 | 100 шт. | 0,08 |
| 13 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 3 |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 3 |
| 15 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 3,5 |
| 16 | Прокладка коробов пластмасовых, шириной до 40 мм | 100м | 0,45 |
| 17 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,45 |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 30 |
| 19 | Прибор приемо-Контрольный DSC PS 5010 | шт. | 1 |
| 20 | Расширитель на 8 зон PC 5108 | шт. | 2 |
| 21 | Клавиатура управления PC 5501 z | шт. | 1 |
| 22 | Блок согласования БС-2 | шт. | 3 |
| 23 | Модуль релейный RM2А | шт. | 2 |
| 24 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | шт. | 5 |
| 25 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-87 | шт. | 96 |
| 26 | Блок питания BD"GH 112-5-1 (к) | шт. | 1 |
| 27 | Аккумулятор 12А/ч | шт. | 2 |
| 28 | Табло "Выход" люкс НБО | шт. | 7 |
| 29 | Оповещатель речевой SWS-03 | шт. | 13 |
| 30 | Окончательное устройство УКШ-1 | шт. | 8 |
| 31 | Cтабилизатор напряжения | шт. | 1 |
| 32 | речевой процессор SP-4 | шт. | 1 |
| 33 | Усмлитель мощности РАМ-60 | шт. | 1 |
| 34 | Источник питания ИБП Powercom 1500 | шт. | 1 |
| 35 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 450 |
| 36 | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 600 |
| 37 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 50 |
| 38 | Короб пластмассовый 10*15 | м | 450 |
| 39 | Коробка КРН-4/1 | шт. | 30 |
| 40 | Металлорукав, Д=16мм | м | 300 |
| 41 | Автматизированные системы управления категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

b. г. Пермь, ул. Репина, 21.

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

c.  начало работ 16.10.2008 г.

окончание работ 15.12.2008 г.

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

d. Цена должна быть указана с учетом следующих расходов: приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

e. Оплата будет производиться : аванс в размере 30 % от цены контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет  подрядчика. Расчет за выполненные работы, за вычетом перечисленной суммы аванса, производится в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета –фактуры на материалы на расчетный счет подрядчика.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 5  (пять) котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Худорожков В.А. | 168197,61 | 1 |
| 2 | ООО «Технические системы безопасности» | 188110,70 | 2 |
| 3 | ИП Долгих А.Н. | 244973,00 | 3 |
| 4 | ООО «Декорт» | 183837,70 | 4 |
| 5 | ООО «Связь Телеком Сервис» | 183500,00 | 5 |

9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Основания принятого решения о несоответствии (в т.ч. превышение максимальной цены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Худорожков В.А. | на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (стоимость работ указана без приобретения, доставки, установки, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| 2 | ИП Долгих А.Н. | на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (стоимость работ указана без приобретения, установки) |

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «СвязьТелекомСервис» и составила 183500,00 (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот рублей 00  копеек).

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1. признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Связь Телеком Сервис»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614060, г. Пермь, ул. Уральская, 95.

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

183500,00 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Цена муниципального контракта, руб.

11.2.	признать участником размещения заказа, предложившим такую же как и победитель цену (или участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем)

ООО «Декорт»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 12 а, оф. 307.

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

183837,70 (Сто восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать семь рублей 70 копеек).

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Кузнеделева Галина Игоревна (Подпись) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________ Кузнецова Наталия Геннадьевна (Подпись) |
|  | _________ Иванова Ирина Борисовна (Подпись) |
|  | _________ Кицул Светлана Юрьевна (Подпись) |
|  | _________ Байдина Олеся Владимировна (Подпись) |