Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «7» октября 2008 г.

Ведомость объема и состава работ

Ремонт помещений по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 51

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинеты 9, 11 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,366 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,388 |  |
| 3 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,388 |  |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,388 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,366 |  |
| 6 | Legrand Внешний изменяемый угол -30292 плинтус 60х16 | шт | 4 |  |
| 7 | Legrand Внутренний изменяемый угол -302912 плинтус 60х16 | шт | 12 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 8 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,032 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,032 |  |
| 10 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 700 мм (Германия) | п.м. | 3,2 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (после демонтажа подоконников) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 |  |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 15 | Устройство защитного короба для радиаторов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 5,3 |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 37,8 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 17 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 1,05 |  |
| 18 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,05 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,1 |  |
| 21 | Экраны защитные (для радиаторов) | шт | 4 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |  |
| 23 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0972 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,08 |  |
| 29 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 8 |  |
| 31 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 4 |  |
| 32 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,4 |  |
| 33 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,4 |  |
| 34 | Legrand-KEVA Кабель-канал 50х15мм -11561 | м | 40 |  |
| 35 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 36 | Legrand-Декор Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -71811 | шт | 2 |  |
| 37 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 |  |
| 38 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,08 |  |
| 39 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,08 |  |
| 40 | Legrand-Мозаик 45 Розетка для скр. уст-ки 2К+3 со шторками -74130 | шт | 8 |  |
| 41 | Legrand-Мозаик 45 Рамка для скр. уст-ки 2 мод. -75002 | шт | 8 |  |
| Раздел 2. Коридор |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 42 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,55 |  |
| 43 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,41 |  |
| 44 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,1 |  |
| 45 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,41 |  |
| 46 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,41 |  |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,55 |  |
| 48 | Legrand Внешний изменяемый угол -30292 плинтус 60х16 | шт | 16 |  |
| 49 | Legrand Внутренний изменяемый угол -302912 плинтус 60х16 | шт | 18 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 50 | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0,45 |  |
| 51 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,45 |  |
| 52 | Установка пластиковых уголков | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 53 | Устройство защитного короба для радиаторов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,69 |  |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 55 | Экраны защитные (для радиаторов) | шт | 2 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 56 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 30 |  |
| 57 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 30 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |  |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 60 | Установка глазка | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 61 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,014 |  |
| 62 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,022 |  |
| 63 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 700 мм (Германия) | п.м. | 2,2 |  |
| 64 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (после демонтажа подоконников) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,004 |  |
| 65 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,023 |  |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 67 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 68 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 69 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |  |
| 70 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 1 |  |
| 71 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,5 |  |
| 72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| Раздел 3. Туалет |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 73 | Разборка обшивки перегородок | 100 м2 стен | 0,0517 |  |
| 74 | Разборка: каркаса из брусьев | 100 м2 стен | 0,0517 |  |
| 75 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,03 |  |
| 76 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,396 |  |
| 77 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |  |
| 78 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 11,1 |  |
| 79 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0424 |  |
| 80 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,42 |  |
| 81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 82 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 5,3 |  |
| 83 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 84 | Экраны защитные (для радиаторов) | шт | 2 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 85 | Смена керамических плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,1 |  |
| 86 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0,9 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 87 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 0,16 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 88 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,013 |  |
| 89 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,025 |  |
| 90 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 700 мм (Германия) | п.м. | 2,5 |  |
| 91 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (после демонтажа подоконных досок) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 92 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,04 |  |
| 93 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| 94 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 95 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,048 |  |
| 96 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048 |  |
| 97 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 99 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 100 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 101 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 102 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 |  |
| 103 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 1 |  |
| 104 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,2 |  |
| 105 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,2 |  |
| 106 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,3 |  |
| 107 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 108 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 109 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0,02 |  |
| 110 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 111 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,07 |  |
| 112 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,8 |  |
| 113 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 0,7 |  |
| 114 | Части фасонные из полиэтилена (отводы,крестовина,переход) | шт | 8 |  |
| 115 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,054 |  |
| 116 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,054 |  |
| 117 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| Раздел 4. Погрузочные и транспортные работы |  |  |  |  |
| 118 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20 |  |
| 119 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 20 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |