Техническое задание

на текущий ремонт МДОУ Детский сад № 178

г.Пермь ул.Белинского 53

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие, оклейка обоев, окраска водоэмульсионным составом | 100 м2 | 0,75 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | 100м2 | 0,225 |
| 3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100м2 | 0,21 |
| 4 | Разборка, устройство плинтусов | 100 м | 0,42 |
| 5 | Демонтаж и монтаж светильников | 100 шт. | 0,16 |
| 6 | Устройство потолков типа «Байкал» | 100м2 | 0,72 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений, установка оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0,366 |
|  | Тамбур, щитовая |  |  |
| 8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0,09 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен, окрашивание масленой краской с расчисткой старой | 100м2 | 0,24 |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 | 0,16 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 0,07 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 | 0,21 |
| 13 | Установка деревянных экранов на регистры отопления | 100шт. | 0,04 |