Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№14 от 08 октября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стол лабораторный СЛ-2/6 или эквивалент, Количество - 4(четыре) штуки.

Стол лабораторный состоит из двух тумб и столешницы. Каждая тумба имеет по 3 выдвижных ящика на роликах. Каркас стола выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, заполнение: химически-стойкий пластик. Столешница изготовлена из пластика. Поверхность и каркас стола устойчивы против воздействия влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот.

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции по МУ-278-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

Габаритные размеры, мм:

Длина – 1500

Ширина – 600

Высота – 850

Масса не более 70 кг.

Гарантийный срок не менее 18 месяцев.

Главный  врач  МУЗ «ГДКБ №1»                                                           О.Г.Токмакова