Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№10 от 08 октября 2008г.

Ведомость объемов работ

МДОУ № 140 (общестроительные работы помещений санузла)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 2 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 3 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,25 |  |
| 4 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,25 |  |
| 5 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,04 |  |
| 6 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 9 |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,255 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,19 |  |
| 9 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,19 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 11 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,2 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,19 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,255 |  |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,19 |  |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 18 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |  |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,016 |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 21 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 23 | Установка перегородок из ПВХ с дверками | 100м2 | 0,05 |  |
| 24 | Перегородки ПВХ с дверками | м2 | 5 |  |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,022 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| 28 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,04 |  |
| 29 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,04 |  |
| 30 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,05 |  |
| 31 | Установка смесителей | 10 шт | 0,5 |  |
| 32 | Смена санитарных приборов поддонов чугунных | 100 приборов | 0,01 |  |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,017 |  |
| 34 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,двухстворчатых | 100м2 | 0,017 |  |
| 35 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 1,7 |  |
| 36 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,012 |  |
| 37 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм(Россия) | м.п | 1,2 |  |
| 38 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,013 |  |
| 39 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,003 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 |  |