| УТВЕРЖДАЮ: зав. МДОУ "Детский сад №6" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е.А. Линк |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного грунта с перемещением : 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,15 |  |  |
| 2 | Корчевка пней вручную диаметром до: 500 мм мягких пород | 1 пень | 15 |  |  |
| 3 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,518 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,167 |  |  |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,036 |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 25 |  |  |
| 7 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 62 |  |  |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,518 |  |  |
| 10 | Смесь асфальтобетонная | м3 | 20,72 |  |  |
| 11 | Разборка фундаментов бетонных | 1 м3 | 3,9 |  |  |
| 12 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,069 |  |  |
| 13 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,65 |  |  |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,6 |  |  |
| 15 | Камни бортовые бордюрные | шт | 60 |  |  |
| 16 | Разборка фундаментов железобетонных | 1 м3 | 3,5 |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 60 |  |  |
| 18 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 24 |  |  |