- Приложение № 3

к  ЗК  № 05/10/08  от  09.10.2008 г.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                          ____ ________ 2008 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  котировочной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему ремонту внутренних помещений нежилого здания по ул. Адмирала Нахимова,4  в соответствии с локальным сметным расчётом заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного  извещения осуществить  приёмку выполненных работ, подписать акт о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Обеспечить во время  проведения работ выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.3.4. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.5. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления акта выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. По требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.8. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком, оформленному в письменной форме, субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов  запроса котировок и составляет:

3.2. Стоимость работ  включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренных локальным сметным расчётом  заказчика  (приложение № 1  к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 2);

- справка стоимости  выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4.  Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты предоставления заказчику соответствующего счёта;

- окончательный платёж в течение 10 банковских дней со дня предоставления заказчику документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (п. 3.3 контракта), исполнения подрядчиком  всех обязательств, предусмотренных  настоящим муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчётом  заказчика (приложение № 1), за вычетом, перечисленной суммы  аванса с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем данного запроса котировок,  на  стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту  заказчика,  (учитывается 4 знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения  стоимости работ, соответствующей локальному сметному расчёту заказчика, согласно приложению  № 1 настоящего запроса котировок, на полученный понижающий коэффициент ____________

В актах приёмки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента ___________.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Срок выполнения работ:  25 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Начало выполнения работ:

Окончание выполнения  работ:

5.  КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими СНИП И ГОСТ,   техническими нормами и правилами.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества, заверенные копии которых предоставляются Заказчику до подписания акта выполненных работ.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе контрольных проверок и приемки  выполненных объёмов работ.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых по настоящему контракту  работ   Заказчик уплачивает  неустойку  в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков, качества  выполненных работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. В случае привлечения  для выполнения работ субподрядных организаций (п.2.4.1)  Подрядчик отвечает за   выполненную ими работу, как  за собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» г. Пермь,614113, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 89026330100, 2715228 ИНН 5908041586 КПП 590801001 Банковские реквизиты: Р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 Заказчик __________________/Т. В. Гнатюк/ «____»___________ 2008 г.

Приложение № 1

к МК от___________№________

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
| Нежилое здание по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт внутренних помещений нежилого здания по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость 478217,95 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ 298584,35 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ 106685,1 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 58607,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 518,42 чел. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел Кабинет № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (35,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,155 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,47 | 6,47 |  |  | 3,77 | 0,58 |  |  |
| 2 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (142,38 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (79,72 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,012 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 88,95 | 26,11 | 0,51 | 0,01 | 166,47 | 2 | 0,58 | 0,01 |
| 3 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1,2 | 37,33 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (34,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,05 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,05 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 34,35 | 6,24 | 0,12 |  | 8,99 | 0,45 | 0,03 |  |
| 5 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1249,89 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (699,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,166 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 293,05 | 227,57 | 65,48 | 1,73 | 102,46 | 17,01 | 5,34 | 0,89 |
| 6 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 17,1 | 48,94 |  |  |  | 836,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (2513,46 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1407,31 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,43 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 3396,87 | 461,11 | 3,67 |  | 1,91 | 0,82 | 0,004 |  |
| 8 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (991,79 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (555,32 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,43 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1387,94 | 181,89 | 0,51 | 0,06 | 32,74 | 14,08 | 0,02 | 0,01 |
| 9 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (760,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (425,7 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 530,84 | 139,42 | 3,5 | 0,06 | 25,41 | 10,93 | 0,11 | 0,05 |
| 10 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (44,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (25,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 12,45 | 8,22 | 0,01 |  | 65,94 | 0,66 | 0,01 |  |
| 11 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (75,88 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (42,49 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 20,27 | 13,92 | 0,01 |  | 80,6 | 1,21 | 0,01 |  |
| 12 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (124,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (69,8 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 1 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Прайс | Экран радиатора НР 95%*0.94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | шт | 1 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 24,1 | 24,1 |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (82,75 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (46,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,166 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 274,99 | 14,82 | 10,85 | 0,36 | 8,06 | 1,34 | 0,92 | 0,15 |
| 15 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0166 | 14582 |  |  |  | -242,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,166 | 2570,5 |  |  |  | 426,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (340,4 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (190,6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,166 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1270,61 | 61,68 | 11,45 | 0,77 | 31,41 | 5,21 | 0,82 | 0,14 |
| 18 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (105,47 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (59,06 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,155 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 106,48 | 19,35 | 0,36 |  | 8,99 | 1,39 | 0,03 |  |
| 19 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 20 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (30,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17,03 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 13,56 | 5,57 | 0,18 | 0,01 | 39,5 | 0,4 | 0,06 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (151,76 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (84,97 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 124,18 | 27,77 | 0,85 | 0,07 | 5,61 | 2,08 | 0,02 | 0,01 |
| 22 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1175,21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (658,02 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 775,42 | 135,15 | 196,52 | 80,45 | 27,3 | 10,1 | 12,2 | 4,51 |
| 23 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 37 | 4,95 |  |  |  | 183,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,012 | 5100,26 |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,025 | 7607,16 |  |  |  | 190,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1185,13 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (663,57 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 705,39 | 150,48 | 142,48 | 66,94 | 267 | 10,68 | 92,6 | 3,7 |
| 28 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 4 | 380,36 |  |  |  | 1521,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 | 117,5 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 | 25,93 |  |  |  | 41,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 2 | 20,44 |  |  |  | 40,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабинет №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича НР, (1253,92 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (702,09 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 | 1,2 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 669,35 | 188,34 | 481,01 | 41,7 | 12,3 | 14,76 | 2,54 | 3,05 |
| 33 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (319,27 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (178,76 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,038 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 1216,48 | 51,79 | 47,96 | 6,78 | 104,28 | 3,96 | 13,34 | 0,51 |
| 34 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (95,83 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (53,66 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 36,98 | 17,53 | 0,33 | 0,05 | 37,5 | 1,43 | 0,16 | 0,01 |
| 35 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 18,33 |  |  |  | 73,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2 | 80,79 |  |  |  | 161,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (284,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (159,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,024 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 177,9 | 52,22 | 1,01 | 0,03 | 166,47 | 4 | 0,58 | 0,01 |
| 38 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 2,4 | 37,33 |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (170,18 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (95,29 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,25 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 171,75 | 31,22 | 0,58 |  | 8,99 | 2,25 | 0,03 | 0,01 |
| 40 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (34,4 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,26 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,151 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,31 | 6,31 |  |  | 3,77 | 0,57 |  |  |
| 41 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1167,03 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (653,44 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,155 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 273,63 | 212,49 | 61,14 | 1,61 | 102,46 | 15,88 | 5,34 | 0,83 |
| 42 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 15,97 | 48,94 |  |  |  | 781,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (2338,1 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1309,13 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 3159,88 | 428,94 | 3,42 |  | 1,91 | 0,76 | 0,004 |  |
| 44 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными стеклообои) НР, (922,62 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (516,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1291,11 | 169,2 | 0,47 | 0,06 | 32,74 | 13,1 | 0,02 | 0,01 |
| 45 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (707,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (396 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 493,8 | 129,69 | 3,26 | 0,06 | 25,41 | 10,16 | 0,11 | 0,04 |
| 46 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (120,9 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (67,7 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 33,62 | 22,18 | 0,02 |  | 65,94 | 1,78 | 0,01 |  |
| 47 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (30,36 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 8,11 | 5,57 |  |  | 80,6 | 0,48 | 0,01 |  |
| 48 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 49 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (77,3 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (43,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,155 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 256,77 | 13,84 | 10,13 | 0,34 | 8,06 | 1,25 | 0,92 | 0,14 |
| 51 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0155 | 14582 |  |  |  | -226,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,155 | 2570,5 |  |  |  | 398,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (317,84 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (177,96 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,155 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1186,41 | 57,59 | 10,69 | 0,72 | 31,41 | 4,87 | 0,82 | 0,13 |
| 54 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (92,56 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (51,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,136 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 93,43 | 16,98 | 0,32 |  | 8,99 | 1,22 | 0,03 |  |
| 55 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 56 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (30,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17,03 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 13,56 | 5,57 | 0,18 | 0,01 | 39,5 | 0,4 | 0,06 |  |
| 57 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (151,76 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (84,97 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 124,18 | 27,77 | 0,85 | 0,07 | 5,61 | 2,08 | 0,02 | 0,01 |
| 58 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1175,21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (658,02 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 775,42 | 135,15 | 196,52 | 80,45 | 27,3 | 10,1 | 12,2 | 4,51 |
| 59 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 37 | 4,95 |  |  |  | 183,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,012 | 5100,26 |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,025 | 7607,16 |  |  |  | 190,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1185,13 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (663,57 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 705,39 | 150,48 | 142,48 | 66,94 | 267 | 10,68 | 92,6 | 3,7 |
| 63 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 4 | 380,36 |  |  |  | 1521,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 | 117,5 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 | 25,93 |  |  |  | 41,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 2 | 8,3 |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кабинет №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных НР, (397,75 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (222,71 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 0,13 | 760,96 | 459,89 | 301,07 | 101,37 | 98,92 | 59,79 | 39,13 | 13,18 | 42,86 | 5,57 | 7,41 | 0,96 |
| 68 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных НР, (691,22 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (387,02 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 | 1,06 | 285,39 | 103,91 | 181,48 | 15,73 | 302,51 | 110,14 | 192,37 | 16,67 | 8,24 | 8,73 | 1,15 | 1,22 |
| 69 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых (заделка дверного проема) НР, (519,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (291,04 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 кладки | 0,013 | 62050,45 | 6722,22 | 3502,38 | 613,08 | 806,66 | 87,39 | 45,53 | 7,97 | 563 | 7,32 | 39 | 0,51 |
| 70 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (71,03 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (39,77 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,312 | 41,77 | 41,77 |  |  | 13,03 | 13,03 |  |  | 3,77 | 1,18 |  |  |
| 71 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (111,63 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (62,51 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,05 | 409,6 | 409,6 |  |  | 20,48 | 20,48 |  |  | 36,28 | 1,81 |  |  |
| 72 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (152,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (85,12 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,016 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 48,95 | 27,51 | 2,73 | 0,38 | 120,3 | 1,92 | 3,03 | 0,05 |
| 73 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,6 | 160,34 |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (40,34 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 15,57 | 7,38 | 0,14 | 0,02 | 37,5 | 0,6 | 0,16 |  |
| 75 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (142,38 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (79,72 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,012 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 88,95 | 26,11 | 0,51 | 0,01 | 166,47 | 2 | 0,58 | 0,01 |
| 78 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1,2 | 37,33 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (102,1 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (57,17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,15 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 103,05 | 18,73 | 0,35 |  | 8,99 | 1,35 | 0,03 |  |
| 80 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих НР, (138,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (77,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,02 | 11444,49 | 1266,16 | 8,34 |  | 228,89 | 25,32 | 0,17 |  | 2,31 | 0,05 | 0,009 |  |
| 81 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,1 | 424,28 |  |  |  | 42,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР10-05-001-01 прим. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих (заделка трубы в короб) НР, (82,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (46,36 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,012 | 11444,49 | 1266,16 | 8,34 |  | 137,33 | 15,19 | 0,1 |  | 2,31 | 0,03 | 0,009 |  |
| 83 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (2379,3 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1332,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,316 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 557,85 | 433,21 | 124,64 | 3,29 | 102,46 | 32,38 | 5,34 | 1,69 |
| 84 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 32,55 | 48,94 |  |  |  | 1593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (4173,57 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (2336,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,714 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 5640,38 | 765,67 | 6,1 |  | 1,91 | 1,36 | 0,004 |  |
| 86 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (1893,58 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1060,24 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,821 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 2650 | 347,28 | 0,97 | 0,11 | 32,74 | 26,88 | 0,02 | 0,02 |
| 87 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (1451,56 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (812,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,821 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 1013,52 | 266,19 | 6,69 | 0,11 | 25,41 | 20,86 | 0,11 | 0,09 |
| 88 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (50,59 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (28,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 13,51 | 9,28 | 0,01 |  | 80,6 | 0,81 | 0,01 |  |
| 89 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 90 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (159,6 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (89,36 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,32 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 530,11 | 28,58 | 20,91 | 0,7 | 8,06 | 2,58 | 0,92 | 0,29 |
| 92 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,032 | 14582 |  |  |  | -466,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,32 | 2570,5 |  |  |  | 822,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (656,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (367,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,32 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 2449,36 | 118,91 | 22,08 | 1,49 | 31,41 | 10,05 | 0,82 | 0,26 |
| 95 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (184,46 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (103,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,271 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 186,17 | 33,84 | 0,63 |  | 8,99 | 2,44 | 0,03 | 0,01 |
| 96 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (132,89 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (74,41 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 56,43 | 24,35 | 0,8 | 0,03 | 43,2 | 1,73 | 0,08 |  |
| 97 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (60,72 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (34 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 27,13 | 11,13 | 0,35 | 0,01 | 39,5 | 0,79 | 0,06 |  |
| 98 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (205,06 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (114,82 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 167,81 | 37,53 | 1,16 | 0,09 | 5,61 | 2,81 | 0,02 | 0,01 |
| 99 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1588,16 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (889,23 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 1047,87 | 182,64 | 265,57 | 108,72 | 27,3 | 13,65 | 12,2 | 6,1 |
| 100 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 50 | 4,95 |  |  |  | 247,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 5100,26 |  |  |  | 102,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 | 7607,16 |  |  |  | 228,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1777,69 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (995,35 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 1058,09 | 225,72 | 213,72 | 100,41 | 267 | 16,02 | 92,6 | 5,56 |
| 104 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 6 | 380,36 |  |  |  | 2282,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2,4 | 117,5 |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2,4 | 25,93 |  |  |  | 62,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 4 | 8,3 |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кабинет № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (55,33 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (30,98 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,243 | 41,77 | 41,77 |  |  | 10,15 | 10,15 |  |  | 3,77 | 0,92 |  |  |
| 109 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (35,7 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,99 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,016 | 409,6 | 409,6 |  |  | 6,55 | 6,55 |  |  | 36,28 | 0,58 |  |  |
| 110 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (152,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (85,12 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,016 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 48,95 | 27,51 | 2,73 | 0,38 | 120,3 | 1,92 | 3,03 | 0,05 |
| 111 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,6 | 160,34 |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (40,34 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 15,57 | 7,38 | 0,14 | 0,02 | 37,5 | 0,6 | 0,16 |  |
| 113 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (284,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (159,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,024 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 177,9 | 52,22 | 1,01 | 0,03 | 166,47 | 4 | 0,58 | 0,01 |
| 116 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 2,4 | 37,33 |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (136,11 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (76,21 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,2 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 137,4 | 24,97 | 0,46 |  | 8,99 | 1,8 | 0,03 | 0,01 |
| 118 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1543,52 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (864,24 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,205 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 361,9 | 281,04 | 80,86 | 2,13 | 102,46 | 21 | 5,34 | 1,09 |
| 119 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 21,12 | 48,94 |  |  |  | 1033,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (3799,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (2127,34 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,65 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 5134,8 | 697,03 | 5,55 |  | 1,91 | 1,24 | 0,004 |  |
| 121 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (1499,2 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (839,42 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,65 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 2098,05 | 274,95 | 0,77 | 0,09 | 32,74 | 21,28 | 0,02 | 0,01 |
| 122 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (1149,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (643,49 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 802,43 | 210,75 | 5,3 | 0,09 | 25,41 | 16,52 | 0,11 | 0,07 |
| 123 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (50,59 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (28,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 13,51 | 9,28 | 0,01 |  | 80,6 | 0,81 | 0,01 |  |
| 124 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 125 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (104,71 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (58,63 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 347,88 | 18,75 | 13,72 | 0,46 | 8,06 | 1,69 | 0,92 | 0,19 |
| 127 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,021 | 14582 |  |  |  | -306,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,21 | 2570,5 |  |  |  | 539,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (430,68 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (241,14 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,21 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1607,39 | 78,03 | 14,49 | 0,98 | 31,41 | 6,6 | 0,82 | 0,17 |
| 130 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (189,2 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (105,94 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,278 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 190,98 | 34,71 | 0,65 |  | 8,99 | 2,5 | 0,03 | 0,01 |
| 131 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 132 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (60,72 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (34 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 27,13 | 11,13 | 0,35 | 0,01 | 39,5 | 0,79 | 0,06 |  |
| 133 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (205,06 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (114,82 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 167,81 | 37,53 | 1,16 | 0,09 | 5,61 | 2,81 | 0,02 | 0,01 |
| 134 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1588,16 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (889,23 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 1047,87 | 182,64 | 265,57 | 108,72 | 27,3 | 13,65 | 12,2 | 6,1 |
| 135 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 50 | 4,95 |  |  |  | 247,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 5100,26 |  |  |  | 102,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 | 7607,16 |  |  |  | 228,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1777,69 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (995,35 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 1058,09 | 225,72 | 213,72 | 100,41 | 267 | 16,02 | 92,6 | 5,56 |
| 139 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 6 | 380,36 |  |  |  | 2282,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2,4 | 117,5 |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2,4 | 25,93 |  |  |  | 62,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 4 | 8,3 |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (33,68 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (18,86 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,148 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,18 | 6,18 |  |  | 3,77 | 0,56 |  |  |
| 144 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (63,45 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (35,53 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,091 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 11,96 | 11,48 | 0,48 | 0,16 | 11,39 | 1,04 | 0,13 | 0,01 |
| 145 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (40,18 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,5 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,018 | 409,6 | 409,6 |  |  | 7,37 | 7,37 |  |  | 36,28 | 0,65 |  |  |
| 146 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (95,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (53,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,01 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 30,59 | 17,19 | 1,71 | 0,24 | 120,3 | 1,2 | 3,03 | 0,03 |
| 147 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,8 | 160,34 |  |  |  | 288,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (45,35 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (25,39 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 17,51 | 8,3 | 0,16 | 0,02 | 37,5 | 0,68 | 0,16 |  |
| 149 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (118,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (66,44 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,01 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 74,12 | 21,76 | 0,42 | 0,01 | 166,47 | 1,66 | 0,58 | 0,01 |
| 152 | текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1 | 37,33 |  |  |  | 37,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (34,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,05 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,05 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 34,35 | 6,24 | 0,12 |  | 8,99 | 0,45 | 0,03 |  |
| 154 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (67,15 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (37,6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 18,68 | 12,32 | 0,01 |  | 65,94 | 0,99 | 0,01 |  |
| 155 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (25,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (14,16 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 6,76 | 4,64 |  |  | 80,6 | 0,4 | 0,01 |  |
| 156 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (124,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (69,8 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 1 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| 157 | прайс - лист | Экран радиатора | шт | 1 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных НР, (758,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (424,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,091 | 10484,6 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 954,1 | 135,81 | 13,66 | 3,31 | 119,78 | 10,9 | 2,94 | 0,27 |
| 159 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (100,73 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (56,4 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,148 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 101,67 | 18,48 | 0,34 |  | 8,99 | 1,33 | 0,03 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 71147,29 | 8780,6 | 2996,24 | 820,96 |  | 518,42 |  | 52,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 323628,59 | 53596,79 | 10286,08 | 5011,14 |  | 518,42 |  | 52,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52336,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29303,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 298584,35 |  |  |  |  | 375,63 |  | 13,19 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106685,1 |  |  |  |  | 142,79 |  | 39,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 405269,45 |  |  |  |  | 518,42 |  | 52,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 259745,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10286,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58607,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52336,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29303,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 72948,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 478217,95 |  |  |  |  | 518,42 |  | 52,97 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент_____________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ___________________________________руб.____________коп.

Приложение № 2

к МК от_______№ ________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к МК от______№ _________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |