Приложение № 1

к ЗК № 05//10//08 от 09.10.08 г.

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
| Нежилое здание по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт внутренних помещений нежилого здания по ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость 478217,95 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ 298584,35 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ 106685,1 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 58607,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 518,42 чел. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел Кабинет № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (35,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,155 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,47 | 6,47 |  |  | 3,77 | 0,58 |  |  |
| 2 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (142,38 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (79,72 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,012 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 88,95 | 26,11 | 0,51 | 0,01 | 166,47 | 2 | 0,58 | 0,01 |
| 3 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1,2 | 37,33 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (34,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,05 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,05 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 34,35 | 6,24 | 0,12 |  | 8,99 | 0,45 | 0,03 |  |
| 5 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1249,89 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (699,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,166 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 293,05 | 227,57 | 65,48 | 1,73 | 102,46 | 17,01 | 5,34 | 0,89 |
| 6 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 17,1 | 48,94 |  |  |  | 836,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (2513,46 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1407,31 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,43 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 3396,87 | 461,11 | 3,67 |  | 1,91 | 0,82 | 0,004 |  |
| 8 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (991,79 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (555,32 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,43 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1387,94 | 181,89 | 0,51 | 0,06 | 32,74 | 14,08 | 0,02 | 0,01 |
| 9 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (760,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (425,7 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 530,84 | 139,42 | 3,5 | 0,06 | 25,41 | 10,93 | 0,11 | 0,05 |
| 10 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (44,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (25,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 12,45 | 8,22 | 0,01 |  | 65,94 | 0,66 | 0,01 |  |
| 11 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (75,88 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (42,49 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 20,27 | 13,92 | 0,01 |  | 80,6 | 1,21 | 0,01 |  |
| 12 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (124,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (69,8 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 1 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Прайс | Экран радиатора НР 95%*0.94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | шт | 1 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 24,1 | 24,1 |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (82,75 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (46,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,166 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 274,99 | 14,82 | 10,85 | 0,36 | 8,06 | 1,34 | 0,92 | 0,15 |
| 15 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0166 | 14582 |  |  |  | -242,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,166 | 2570,5 |  |  |  | 426,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (340,4 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (190,6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,166 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1270,61 | 61,68 | 11,45 | 0,77 | 31,41 | 5,21 | 0,82 | 0,14 |
| 18 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (105,47 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (59,06 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,155 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 106,48 | 19,35 | 0,36 |  | 8,99 | 1,39 | 0,03 |  |
| 19 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 20 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (30,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17,03 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 13,56 | 5,57 | 0,18 | 0,01 | 39,5 | 0,4 | 0,06 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (151,76 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (84,97 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 124,18 | 27,77 | 0,85 | 0,07 | 5,61 | 2,08 | 0,02 | 0,01 |
| 22 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1175,21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (658,02 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 775,42 | 135,15 | 196,52 | 80,45 | 27,3 | 10,1 | 12,2 | 4,51 |
| 23 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 37 | 4,95 |  |  |  | 183,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,012 | 5100,26 |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,025 | 7607,16 |  |  |  | 190,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1185,13 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (663,57 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 705,39 | 150,48 | 142,48 | 66,94 | 267 | 10,68 | 92,6 | 3,7 |
| 28 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 4 | 380,36 |  |  |  | 1521,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 | 117,5 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 | 25,93 |  |  |  | 41,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 2 | 20,44 |  |  |  | 40,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабинет №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича НР, (1253,92 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (702,09 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 | 1,2 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 669,35 | 188,34 | 481,01 | 41,7 | 12,3 | 14,76 | 2,54 | 3,05 |
| 33 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (319,27 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (178,76 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,038 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 1216,48 | 51,79 | 47,96 | 6,78 | 104,28 | 3,96 | 13,34 | 0,51 |
| 34 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (95,83 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (53,66 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 36,98 | 17,53 | 0,33 | 0,05 | 37,5 | 1,43 | 0,16 | 0,01 |
| 35 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 18,33 |  |  |  | 73,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2 | 80,79 |  |  |  | 161,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (284,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (159,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,024 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 177,9 | 52,22 | 1,01 | 0,03 | 166,47 | 4 | 0,58 | 0,01 |
| 38 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 2,4 | 37,33 |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (170,18 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (95,29 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,25 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 171,75 | 31,22 | 0,58 |  | 8,99 | 2,25 | 0,03 | 0,01 |
| 40 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (34,4 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,26 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,151 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,31 | 6,31 |  |  | 3,77 | 0,57 |  |  |
| 41 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1167,03 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (653,44 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,155 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 273,63 | 212,49 | 61,14 | 1,61 | 102,46 | 15,88 | 5,34 | 0,83 |
| 42 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 15,97 | 48,94 |  |  |  | 781,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (2338,1 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1309,13 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,4 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 3159,88 | 428,94 | 3,42 |  | 1,91 | 0,76 | 0,004 |  |
| 44 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными стеклообои) НР, (922,62 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (516,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 1291,11 | 169,2 | 0,47 | 0,06 | 32,74 | 13,1 | 0,02 | 0,01 |
| 45 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (707,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (396 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 493,8 | 129,69 | 3,26 | 0,06 | 25,41 | 10,16 | 0,11 | 0,04 |
| 46 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (120,9 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (67,7 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 33,62 | 22,18 | 0,02 |  | 65,94 | 1,78 | 0,01 |  |
| 47 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (30,36 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 8,11 | 5,57 |  |  | 80,6 | 0,48 | 0,01 |  |
| 48 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 49 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (77,3 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (43,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,155 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 256,77 | 13,84 | 10,13 | 0,34 | 8,06 | 1,25 | 0,92 | 0,14 |
| 51 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0155 | 14582 |  |  |  | -226,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,155 | 2570,5 |  |  |  | 398,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (317,84 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (177,96 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,155 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1186,41 | 57,59 | 10,69 | 0,72 | 31,41 | 4,87 | 0,82 | 0,13 |
| 54 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (92,56 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (51,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,136 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 93,43 | 16,98 | 0,32 |  | 8,99 | 1,22 | 0,03 |  |
| 55 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 56 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (30,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (17,03 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 13,56 | 5,57 | 0,18 | 0,01 | 39,5 | 0,4 | 0,06 |  |
| 57 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (151,76 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (84,97 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 124,18 | 27,77 | 0,85 | 0,07 | 5,61 | 2,08 | 0,02 | 0,01 |
| 58 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1175,21 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (658,02 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,37 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 775,42 | 135,15 | 196,52 | 80,45 | 27,3 | 10,1 | 12,2 | 4,51 |
| 59 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 37 | 4,95 |  |  |  | 183,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,012 | 5100,26 |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,025 | 7607,16 |  |  |  | 190,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1185,13 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (663,57 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 705,39 | 150,48 | 142,48 | 66,94 | 267 | 10,68 | 92,6 | 3,7 |
| 63 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 4 | 380,36 |  |  |  | 1521,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1,6 | 117,5 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 | 25,93 |  |  |  | 41,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 2 | 8,3 |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кабинет №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных НР, (397,75 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (222,71 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 0,13 | 760,96 | 459,89 | 301,07 | 101,37 | 98,92 | 59,79 | 39,13 | 13,18 | 42,86 | 5,57 | 7,41 | 0,96 |
| 68 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных НР, (691,22 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (387,02 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 | 1,06 | 285,39 | 103,91 | 181,48 | 15,73 | 302,51 | 110,14 | 192,37 | 16,67 | 8,24 | 8,73 | 1,15 | 1,22 |
| 69 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых (заделка дверного проема) НР, (519,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (291,04 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 кладки | 0,013 | 62050,45 | 6722,22 | 3502,38 | 613,08 | 806,66 | 87,39 | 45,53 | 7,97 | 563 | 7,32 | 39 | 0,51 |
| 70 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (71,03 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (39,77 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,312 | 41,77 | 41,77 |  |  | 13,03 | 13,03 |  |  | 3,77 | 1,18 |  |  |
| 71 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (111,63 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (62,51 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,05 | 409,6 | 409,6 |  |  | 20,48 | 20,48 |  |  | 36,28 | 1,81 |  |  |
| 72 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (152,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (85,12 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,016 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 48,95 | 27,51 | 2,73 | 0,38 | 120,3 | 1,92 | 3,03 | 0,05 |
| 73 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,6 | 160,34 |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (40,34 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 15,57 | 7,38 | 0,14 | 0,02 | 37,5 | 0,6 | 0,16 |  |
| 75 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (142,38 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (79,72 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,012 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 88,95 | 26,11 | 0,51 | 0,01 | 166,47 | 2 | 0,58 | 0,01 |
| 78 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1,2 | 37,33 |  |  |  | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (102,1 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (57,17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,15 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 103,05 | 18,73 | 0,35 |  | 8,99 | 1,35 | 0,03 |  |
| 80 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих НР, (138,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (77,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,02 | 11444,49 | 1266,16 | 8,34 |  | 228,89 | 25,32 | 0,17 |  | 2,31 | 0,05 | 0,009 |  |
| 81 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,1 | 424,28 |  |  |  | 42,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР10-05-001-01 прим. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих (заделка трубы в короб) НР, (82,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (46,36 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,012 | 11444,49 | 1266,16 | 8,34 |  | 137,33 | 15,19 | 0,1 |  | 2,31 | 0,03 | 0,009 |  |
| 83 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (2379,3 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1332,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,316 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 557,85 | 433,21 | 124,64 | 3,29 | 102,46 | 32,38 | 5,34 | 1,69 |
| 84 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 32,55 | 48,94 |  |  |  | 1593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (4173,57 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (2336,83 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,714 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 5640,38 | 765,67 | 6,1 |  | 1,91 | 1,36 | 0,004 |  |
| 86 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (1893,58 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1060,24 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,821 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 2650 | 347,28 | 0,97 | 0,11 | 32,74 | 26,88 | 0,02 | 0,02 |
| 87 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (1451,56 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (812,75 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,821 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 1013,52 | 266,19 | 6,69 | 0,11 | 25,41 | 20,86 | 0,11 | 0,09 |
| 88 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (50,59 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (28,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 13,51 | 9,28 | 0,01 |  | 80,6 | 0,81 | 0,01 |  |
| 89 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 90 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (159,6 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (89,36 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,32 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 530,11 | 28,58 | 20,91 | 0,7 | 8,06 | 2,58 | 0,92 | 0,29 |
| 92 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,032 | 14582 |  |  |  | -466,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,32 | 2570,5 |  |  |  | 822,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (656,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (367,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,32 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 2449,36 | 118,91 | 22,08 | 1,49 | 31,41 | 10,05 | 0,82 | 0,26 |
| 95 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (184,46 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (103,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,271 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 186,17 | 33,84 | 0,63 |  | 8,99 | 2,44 | 0,03 | 0,01 |
| 96 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (132,89 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (74,41 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 56,43 | 24,35 | 0,8 | 0,03 | 43,2 | 1,73 | 0,08 |  |
| 97 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (60,72 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (34 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 27,13 | 11,13 | 0,35 | 0,01 | 39,5 | 0,79 | 0,06 |  |
| 98 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (205,06 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (114,82 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 167,81 | 37,53 | 1,16 | 0,09 | 5,61 | 2,81 | 0,02 | 0,01 |
| 99 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1588,16 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (889,23 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 1047,87 | 182,64 | 265,57 | 108,72 | 27,3 | 13,65 | 12,2 | 6,1 |
| 100 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 50 | 4,95 |  |  |  | 247,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 5100,26 |  |  |  | 102,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 | 7607,16 |  |  |  | 228,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1777,69 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (995,35 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 1058,09 | 225,72 | 213,72 | 100,41 | 267 | 16,02 | 92,6 | 5,56 |
| 104 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 6 | 380,36 |  |  |  | 2282,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2,4 | 117,5 |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2,4 | 25,93 |  |  |  | 62,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 4 | 8,3 |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кабинет № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (55,33 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (30,98 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,243 | 41,77 | 41,77 |  |  | 10,15 | 10,15 |  |  | 3,77 | 0,92 |  |  |
| 109 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (35,7 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,99 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,016 | 409,6 | 409,6 |  |  | 6,55 | 6,55 |  |  | 36,28 | 0,58 |  |  |
| 110 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (152,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (85,12 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,016 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 48,95 | 27,51 | 2,73 | 0,38 | 120,3 | 1,92 | 3,03 | 0,05 |
| 111 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,6 | 160,34 |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (40,34 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 15,57 | 7,38 | 0,14 | 0,02 | 37,5 | 0,6 | 0,16 |  |
| 113 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (284,8 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (159,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,024 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 177,9 | 52,22 | 1,01 | 0,03 | 166,47 | 4 | 0,58 | 0,01 |
| 116 | Текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 2,4 | 37,33 |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР11-01-040-01 прим | Устройство уголка пристенного декоративного НР, (136,11 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (76,21 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,2 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 137,4 | 24,97 | 0,46 |  | 8,99 | 1,8 | 0,03 | 0,01 |
| 118 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля НР, (1543,52 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (864,24 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,205 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 361,9 | 281,04 | 80,86 | 2,13 | 102,46 | 21 | 5,34 | 1,09 |
| 119 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 21,12 | 48,94 |  |  |  | 1033,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом НР, (3799,42 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (2127,34 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,65 | 7899,69 | 1072,36 | 8,54 |  | 5134,8 | 697,03 | 5,55 |  | 1,91 | 1,24 | 0,004 |  |
| 121 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (стеклообои) НР, (1499,2 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (839,42 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,65 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 2098,05 | 274,95 | 0,77 | 0,09 | 32,74 | 21,28 | 0,02 | 0,01 |
| 122 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен НР, (1149,26 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (643,49 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 802,43 | 210,75 | 5,3 | 0,09 | 25,41 | 16,52 | 0,11 | 0,07 |
| 123 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (50,59 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (28,33 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 13,51 | 9,28 | 0,01 |  | 80,6 | 0,81 | 0,01 |  |
| 124 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (249,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (139,6 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 300,02 | 45,42 | 7,38 | 0,32 | 1,78 | 3,56 | 0,02 | 0,04 |
| 125 | Прайс-лист | Экран радиатора | шт | 2 | 59 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых НР, (104,71 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (58,63 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 | 1656,59 | 89,3 | 65,34 | 2,19 | 347,88 | 18,75 | 13,72 | 0,46 | 8,06 | 1,69 | 0,92 | 0,19 |
| 127 | СЦМ-101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,021 | 14582 |  |  |  | -306,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | СЦМ-101-0705 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,21 | 2570,5 |  |  |  | 539,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (430,68 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (241,14 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,21 | 7654,25 | 371,58 | 68,99 | 4,65 | 1607,39 | 78,03 | 14,49 | 0,98 | 31,41 | 6,6 | 0,82 | 0,17 |
| 130 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (189,2 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (105,94 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,278 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 190,98 | 34,71 | 0,65 |  | 8,99 | 2,5 | 0,03 | 0,01 |
| 131 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (99,64 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (55,79 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 | 1410,81 | 608,69 | 20,01 | 0,74 | 42,32 | 18,26 | 0,6 | 0,02 | 43,2 | 1,3 | 0,08 |  |
| 132 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР, (60,72 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (34 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 27,13 | 11,13 | 0,35 | 0,01 | 39,5 | 0,79 | 0,06 |  |
| 133 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (205,06 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (114,82 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 335,62 | 75,06 | 2,31 | 0,18 | 167,81 | 37,53 | 1,16 | 0,09 | 5,61 | 2,81 | 0,02 | 0,01 |
| 134 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 НР, (1588,16 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (889,23 руб.): 50% от ФОТ | 100 м | 0,5 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 1047,87 | 182,64 | 265,57 | 108,72 | 27,3 | 13,65 | 12,2 | 6,1 |
| 135 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 50 | 4,95 |  |  |  | 247,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 5100,26 |  |  |  | 102,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 | 7607,16 |  |  |  | 228,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 НР, (1777,69 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (995,35 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 1058,09 | 225,72 | 213,72 | 100,41 | 267 | 16,02 | 92,6 | 5,56 |
| 139 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 4*18 | шт | 6 | 380,36 |  |  |  | 2282,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2,4 | 117,5 |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2,4 | 25,93 |  |  |  | 62,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СЦМ-545-4137-49 | Коробка ответвительная типа У-409 | шт | 4 | 8,3 |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов НР, (33,68 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (18,86 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,148 | 41,77 | 41,77 |  |  | 6,18 | 6,18 |  |  | 3,77 | 0,56 |  |  |
| 144 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (63,45 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (35,53 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,091 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 11,96 | 11,48 | 0,48 | 0,16 | 11,39 | 1,04 | 0,13 | 0,01 |
| 145 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (40,18 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (22,5 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,018 | 409,6 | 409,6 |  |  | 7,37 | 7,37 |  |  | 36,28 | 0,65 |  |  |
| 146 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных НР, (95,02 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (53,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 полотен | 0,01 | 3059,1 | 1719,09 | 170,93 | 23,67 | 30,59 | 17,19 | 1,71 | 0,24 | 120,3 | 1,2 | 3,03 | 0,03 |
| 147 | СЦМ-202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 1,8 | 160,34 |  |  |  | 288,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (45,35 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (25,39 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 973,03 | 461,25 | 8,71 | 1,37 | 17,51 | 8,3 | 0,16 | 0,02 | 37,5 | 0,68 | 0,16 |  |
| 149 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР, (118,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (66,44 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,01 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 74,12 | 21,76 | 0,42 | 0,01 | 166,47 | 1,66 | 0,58 | 0,01 |
| 152 | текущие цены | панель пластиковая для откосов | м2 | 1 | 37,33 |  |  |  | 37,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (34,01 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (19,05 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,05 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 34,35 | 6,24 | 0,12 |  | 8,99 | 0,45 | 0,03 |  |
| 154 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР, (67,15 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (37,6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 18,68 | 12,32 | 0,01 |  | 65,94 | 0,99 | 0,01 |  |
| 155 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (25,29 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (14,16 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 6,76 | 4,64 |  |  | 80,6 | 0,4 | 0,01 |  |
| 156 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 НР, (124,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (69,8 руб.): 50% от ФОТ | 1 решетка | 1 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 150,01 | 22,71 | 3,69 | 0,16 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| 157 | прайс - лист | Экран радиатора | шт | 1 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных НР, (758,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (424,59 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,091 | 10484,6 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 954,1 | 135,81 | 13,66 | 3,31 | 119,78 | 10,9 | 2,94 | 0,27 |
| 159 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР, (100,73 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (56,4 руб.): 50% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,148 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 101,67 | 18,48 | 0,34 |  | 8,99 | 1,33 | 0,03 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 71147,29 | 8780,6 | 2996,24 | 820,96 |  | 518,42 |  | 52,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 323628,59 | 53596,79 | 10286,08 | 5011,14 |  | 518,42 |  | 52,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52336,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29303,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 298584,35 |  |  |  |  | 375,63 |  | 13,19 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106685,1 |  |  |  |  | 142,79 |  | 39,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 405269,45 |  |  |  |  | 518,42 |  | 52,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 259745,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10286,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58607,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52336,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29303,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 72948,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 478217,95 |  |  |  |  | 518,42 |  | 52,97 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |