Приложение № 1

к извещению № 21 от 09 октября 2008 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На электромонтажные работы

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| ТЕРм8-02-403-4 | Проводка групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух – трехжильные по перекрытиям | 100 м | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРм8-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,3 |
| ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,4 |
| ТЕРм8-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт | 0,4 |
| ТЕРм8-03-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м2 | 100 м | 15 |
| ТЕРм8-03-399-1 | Провод в коробках, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 15 |
| ТЕРм10-08-019-1 | Коробка осветительная на стене | 100 шт | 150 |
| Прайс-лист | Розетка 1*2 | шт | 40 |
| Прайс-лист | Выключатель 1*1 | шт | 30 |
| Прайс-лист | Выключатель 1*2 | шт | 40 |
| Прайс-лист | Короб 20*10 | м | 1000 |
| Прайс-лист | Короб 60*40 | м | 200 |
| Прайс-лист | Короб 40*25 | м | 300 |
| Прайс-лист | Коробки 100*100*50 | шт | 150 |
| Прайс-лист | Кабель ВВГ 3*4 | м | 500 |
| Прайс-лист | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 900 |
| Прайс-лист | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 1200 |
| Прайс-лист | Колодка клеммная 16 мм | шт | 10 |
| Прайс-лист | Колодка клеммная 25 мм | шт | 5 |
| Прайс-лист | Изолента ПВХ | шт | 20 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

Все виды работ должны производится в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни. Персонал, допущенный к работам должен иметь группу по электробезопастности не ниже III  и квалификационный разряд не ниже III.

Электромонтажные работы должны производится в соответствии с ПУЭ, НПБ, ПТЭЭП, Госстроя, СНиП.

По окончании работ монтажная организация  обязанная выполнить пусконаладочные работы (замер сопротивления изоляции, замер петли фаза – ноль)