Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 6

от 09.10.2008г.

Характеристика и требования к оказанию услуг

по ремонту помещения по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,94

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Ремонтные работы. |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов | 145 м |  |
| 2 | Снятие обоев | 543 м2 |  |
| 3 | Наклейка обоев | 543 м2 |  |
| 4 | Покрытие грунтовкой 1 раз стен | 581 м2 |  |
| 5 | Шпатлевка стен | 581 м2 |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен | 581 м2 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума | 130 м2 |  |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 145 м |  |
| 9 | Установка растровых светильников, количество ламп в светильнике 4 | 33шт. |  |
| 10 | Парные розетки с подстаканником, замена | 30 шт. |  |
| 11 | Точечные светильники | 8 шт. |  |
| 12 | Замена выключателей | 10 шт. |  |
| 13 | Отливы окон | 6 шт. |  |
| 14 | Покраска потолков (коридор) | 40 м2 |  |
| 15 | Покраска окон | 8 шт. |  |
| 16 | Покраска оконных решеток | 8 шт. |  |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 17 | Погрузка мусора строительного | по факту |  |
| 18 | Вывозка строительного мусора на полигон «Сафроны» (22 км.) | по факту |  |

Гарантийный срок на выполненные работы 2 года.