Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать одинарная | указать | Шт. | 45 |  |  |
|  | Кровать соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания". |  |  |  |  |  |
|  | Каркас кровати выполнен из стальной электросварной тонкостенной полуовальной трубы 40*25*1.2мм методом гибки. |  |  |  |  |  |
|  | Размер каркаса 1900*840мм. |  |  |  |  |  |
|  | К каркасу приварены три перемычки, которые изготавливают из труб диаметром 20*1.5мм или 20*1.35мм. |  |  |  |  |  |
|  | Полотно каракаса - сетка сварная жесткая из проволоки диаметром 4мм с размером ячейки 100*65мм, соединенная с каркасом при помощи сварки. С боков по торцам каркаса приварено четыре крючка. |  |  |  |  |  |
|  | П-образные спинки выполнены из двух стальных, электросварных тонкостенных труб диаметром 38мм методом гибки и сварены между собой. К каждой спинке приварено по две петли для креплпения к каркасу. |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры спинок: ширина - 838мм, высота - 786мм. Расстояние от пола до каркаса не менее 500мм |  |  |  |  |  |
|  | Открытые концы труб закрыты полипропиленовыми заглушками. Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель, изготовленных из стали методом холодной штамповки. |  |  |  |  |  |
|  | Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками. |  |  |  |  |  |
|  | Поставка производится в картонной упаковке, запаянной в рукав из термоусадочной полиэтиленовой пленки. |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание: не менее 18 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | Год выпуска: 2008г. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 2, МУЗ МСЧ№9 им.М.А.Тверье, акушерский корпус

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                    указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                	(подпись)

МП