ИЗВЕЩЕНИЕ №44 от  «09» октября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на строительство сетей наружного освещения по ул. Комсомольской и разворотного кольца конечной остановки автобуса в пос. Новые Ляды

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на строительство сетей наружного освещения по ул. Комсомольской и разворотного кольца конечной остановки автобуса в пос. Новые Ляды.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

Задание на строительно-монтажные работы

Объект:   «Строительство сетей наружного освещения по ул. Комсомольской и разворотного кольца конечной остановки автобуса в пос. Новые Ляды».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта | Пос.Новые Ляды, разворотное кольцо автобуса маршрута № 34, 61, ул.Комсомольская. |
| 2. |  | Основание для строительства | -Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 206 «О внесении изменений в решение ПГД от 27.11.2007 №300 «О бюджете города Перми на 2008г. и на период до 2010г.»; -ТУ МУПНО «Горсвет» №4560; - ТУ № 55-297-3п-400и УТП ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго»; -Договор о технологическом присоединении с ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» от 11.07.2008 № 222/ТПЮр-08-ЦЭС; -рабочая документация 076-08-ЭН; -отсутствие линии наружного освещения. |
| 3. |  | Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
| 4. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 5. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |

Место выполнения работ: г. Пермь, согласно заданию на строительно-монтажные работы.

Сроки выполнения работ: в течение месяца   после заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 165 000,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ по форме КС - 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на строительство сетей наружного освещения по ул. Комсомольской и разворотного кольца конечной остановки автобуса в пос. Новые Ляды, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «16» октября 2008 года.

Стоимость выполнения работ  должна  быть указана  с учетом расходов на приобретение материалов, погрузку, выгрузку, перевозку, хранение, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП