УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми

______________________________________А.И.Скрипкин

« ____ »  ________________________________ 2008 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

газопроводов для газоснабжения жилых домов в жилом районе Налимиха, в том числе: реконструкция существующих газопроводов -3,5 км; внутриквартальные, в том

числе: ул. Фруктовая, ул. Грушевая, ул. Золотистая, ул. Налимихинская,

ул. Черногорская (далее по тексту – Объект)  в рамках городской целевой

«Строительство газопроводови газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2005-2008 гг.»

| - Основания для реализации проекта | 1. Решение Пермской городской Думы от 19.04.2005 № 58 «Об утверждении городской целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2005-2008 г.г.» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 300 «Об утверждении бюджета города Перми на 2008 и на период до 2010 года». |
| --- | --- |
| - Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми |
| - Объект | Газопроводы для газоснабжения жилых домов в жилом районе Налимиха, в том числе: реконструкция существующих газопроводов -3,5 км; внутриквартальные, в том числе: ул. Фруктовая, ул. Грушевая, ул. Золотистая, ул. Налимихинская, ул. Черногорская. |
| - Организация проектировщик | Определяется по итогам открытого аукциона. |
| - Требования к участникам аукциона | Наличие лицензии на выполнение работ. |
| - Стадийность работ | 1. Формирование и оформление земельного участка. 2. Разработка проектно-сметной документации. 3. Экспертиза проектно-сметной документации. |
| - Исходные данные | Приложение к техническому заданию на проектирование. |
| - Характеристика инженерного сооружения | Газопроводы согласно схемы газораспределительных сетей с учетом газоснабжения существующих жилых домов. |
| - Срок начала и окончания работ | С момента заключения муниципального контракта 150 календарных дней |
| - Стоимость работ | 2 481 200,00 руб. |
| - Порядок оплаты работ | В соответствии с муниципальным контрактом. |
| - Основные требования к инженерному, технологическому оборудованию и благоустройству | Оборудование применить для установки на инженерных сетях принять согласно действующим строительным каталогам на инженерное оборудование. Предусмотреть восстановление благоустройства зоны строительства. |
| 13. Основные требования к объемам и составу выполненных работ | Проектная документация на объект разрабатывается и согласовывается в установленном законодательством РФ порядке: - Формирование и оформление земельного участка – 4экз.: - градостроительный план земельного участка; - согласованный акт выбора и предварительного согласования трассы, для проектирования и строительства; - разработанное и согласованное землеустроительное дело с согласованным проектом границ земельного участка. - Материалы топографических изысканий. - Инженерно-геологические изыскания. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сбор данных по количеству газифицируемых домов. - Определение объемов потребления природного газа. - Разработка предпроектного решения по размещению объектов газоснабжения. - Получение технических условий на: - схему газораспределительных сетей с учетом газоснабжения существующих жилых домов; - присоединение к газораспределительным сетям; - схему электроснабжения; - проектирование защиты от электрохимической коррозии. - Разработка и согласование схемы газораспределения. - Разработка проектно-сметной документации: - пояснительная записка; - рабочие чертежи; - конструктивные решения; - инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия; - организация строительства; - мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих; - мероприятия по охране окружающей среды; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению промышленной безопасности; - мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - сметная документация. - Согласование проектных работ. - Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта. - Положительное экспертное заключение по проектной документации. - Сдача работ заказчику. |
| 16.Гарантии качества работ | Гарантийный срок проектно-сметной документации 2 года с момента передачи проектной документации в собственность администрации города Перми. |

Начальник отдела инженерной

инфраструктуры ресурсов и энергетики                                                              С.А.Селиванов