## Лист3
Приложение №2
к извещению № 01-10/10
о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование продукции, техническая характеристика | требуемые параметры | параметры предлагаемой продукции
1 | Холодильник фармацевтический
| количество, шт. | 12
| Общий объем, дм3 | 250
| высота, мм | 1300
| ширина, мм | 600
| глубина, мм | 607
| рабочий диапазон температуры | от +20С до +140С
| потребляемая мощность, Вт | 200
| Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | наличие
| Система принудительной циркуляции воздуха | наличие
| Металлическая дверь с замком | наличие
| Автоматическое поддержание температуры в камере | наличие
| Сигнализация при отклонении температуры от заданной | наличие
| Отображение температуры на табло панели управления | наличие
| Отключение вентилятора при открывании двери | наличие
| Возможность подключения к компьютеру для мониторинга температуры | наличие
2 | Холодильник бытовой
| количество, шт. | 30
| Общий объем, дм3 | 150
| высота, мм | 1220
| ширина, мм | 580
| глубина, мм | 600
| потребляемая мощность, Вт | 135
| масса, кг | 43
| рабочий диапазон температуры | от +00С до +100С
| тип управления | механический
Срок гарантии 2 года
| ___________________________ _________________________ | _______________________
| должность подпись | Ф.И.О.