Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:	(наименование стройки)	УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

"	"	200	г-	(локальная смета)	"	"	200	г.

на МОУ ДОД установка окон коридор

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	190 497.17

Средства на оплату труда руб.	12647,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,221 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 549,09 | 479,59 | 69,5 | 23,4 | 188,54 | 41,6673 | 7,74 | 1,7105 |
| 2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидиых,ловор отно-откидных) с площадью проема более 2 м2.одностворчатых | 100м2 | 0,221 | 17684,29 | 2010,17 | 416,36 | 9,03 | 3908,23 | 444,25 | 92,02 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | сцм-203-9095- 112 | Клоки оконные пластиковые олностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 22 Л | 859,98 |  |  |  | 19005,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | ТЕР10-01-034- 03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | ЮОм.п | 0,24 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 1831,61 | 62,34 | 6,26 | 0,23 |  |  |  |  |
| 3,2 | СЦМ-101- 1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длшюй 6 метровллириной700 мм( Россия) | м.п | 24 | 121,74 |  |  |  | 2921,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, параиегы. свесы и т.н.) из .[истовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,027 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 224,66 | 36,99 | 0,63 | 0,08 | 112,75 | 3,0442 | 0,27 | 0,0073 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,429 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 3179,96 | 933,4 | 18,11 | 0.47 | 166,47 | 71,4156 | 0,58 | 0,2488 |
| 5,1 | ТЕРрб 1-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0,02 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 125,22 | 85,51 | 0,08 |  | 323,4 | 6,468 |  |  |
| 6 | ТЕР15-04-012- 01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,02 | 1995,68 | 185,92 | 10,02 |  | 39,91 | 3,72 | 0,2 |  | 14,39 | 0,2878 | 0,12 | 0,0024 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЩП-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 8,7 | 1,78 |  |  |  | 15,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦПЗ-3-30-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 8,7 | 31,67 |  | 31,67 |  | 275,53 |  | 275,53 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 32077,02 | 2045?8 | 462,33 | 26,18 |  | 122,88 |  | 1,97 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110708,9 | 10441,76 | 524,41 | 133,62 |  |  |  |  |
| ПЗ=4,555,ОЗП=4,555,ЭМ=4,555,ЗПМ=4,555,МАТ=4,555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034,58 |  | 979,51 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 143820,5 | 12487,56 | 1966,25 | 159.8 |  | 122,88 |  | 1,97 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 12 647,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11294.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 12 647,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6323,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 161438,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29058,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 190497,17 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил 11роверил

•

Страница 2