УТВЕРЖДАЮ:

Ф.И.О.

подпись

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ объемов работ на текущий ремонт здания

наименование объекта       МОУ «СОШ № 108»

частичная замена системы отопления

| № п. п. | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 72 |
| 2. | Разборка трубы стальной водогазопроводной до 32 мм | м.п. | 240 |
| 3 | Установка радиаторов чугунных огрунтованных | кВт. | 183,6 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водогазопроводных до 32 мм | м.п. | 240 |
| 5 | Врезка | шт. | 12 |
| 6 | Демонтаж вентиля диам. 32 мм | шт. | 12 |
| 7 | Устройство вентиля диам. 32 мм | шт. | 12 |
| 8 | Вывоз мусора | т | 12 |
| 9 | Проверка отопительных приборов на прогрев | шт. | 72 |

Заместитель по АХЧ