Гранд-СМЕТА

| -. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЦМ-ЮЗ- | Угольники для холодной воды 90 КВ- | шт | 22 | 10,64 |  |  |  | 234,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-140 | КВ диам.25мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | сцм-юз- | Угольники для холодной воды 90 КВ- | шт | 22 | 5,64 |  |  |  | 124.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-139 | КВ диам.20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | сцм-юз- | Тройники для холодной воды КВ-КВ- | шт | 6 | 23,6 |  |  |  | 141.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-186 | КВ диам.32мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-103- | Тройники переходные для холодной | шт | 22 | 39,68 |  |  |  | 872,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-212 | воды КВ-РВ-КВ диам.25мм-20мм- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-103- | Тройники переходные для холодной | шт | 11 | 79,14 |  |  |  | 870,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-209 | воды КВ-РВ-КВ диам.32мм-25мм- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-103- | Тройники переходные для холодной | шт | 11 | 65,75 |  |  |  | 723,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-213 | воды КВ-РВ-КВ диам.32мм-20мм- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32мм, 40мм-15мм-40мм, 40мм-20мм- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-103- | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" | шт | 2 | 104,83 |  |  |  | 209,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-470 | х 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-103- | Краны шаровые для холодной воды KB | шт | 6 | 99,4 |  |  |  | 596,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-255 | KB диам.25мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-103- | Ниппель переходной для холодной | шт | 5 | 14,12 |  |  |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-91 | воды КВ-КН диам.32мм-20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-103- | Ниппель переходной для горячей воды | шт | 1 | 62,07 |  |  |  | 62,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-102 | КВ-КН диам.50мм-40мм, 50мм-32мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-103-9001-98 | Ниппель переходной для холодной воды КН-РВ диам.25мм-20мм | шт | 2 | 19,02 |  |  |  | 38,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-103- | Фланец-неподвижный обруч ПХВ KB | шт | 1 | 436,55 |  |  |  | 436,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-284 | диам. 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных | 100м | 0,51 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 425,77 | 422,46 | 3,32 | 1,12 | 68,8 | 35,088 | 0,16 | 0,0816 |
|  |  | канализационных труб диаметром 50 | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | ода с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фасонным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и частями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных | 100м | 0,64 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 665,61 | 657,29 | 8,32 | 2,8 | 85,3 | 54,592 | 0,32 | 0,2048 |
|  |  | канализационных труб диаметром 100 | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм | ода с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фасонным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и частями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР1 6-04-001- | Прокладка трубопроводов канализации | 100 м | 0,51 | 5555.77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 2833,44 | 461.62 | 5,37 | 0,16 | 64,24 | 32,7624 | 0,13 | 0,0663 |
|  | 01 | из полиэтиленовых труб высокой | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плотности диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2