Гранд-СМЕТА

| , | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 1 00 мм | 100м трубопров ода | 0,64 | 9598.52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 6143,05 | 555,48 | 14,62 | 0.6 | 61,6 | 39,424 | 0,28 | 0,1792 |
| 23 1 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,11 | 36950,86 | 5332,08 | 88,53 | 10.26 | 4064.59 | 586,53 | 9,74 | 1,13 | 412,7 | 45,397 | 1,5 | 0,165 |
| 24 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,11 | 3500.91 | 677.01 | 5,9 | 0,68 | 385,1 | 74,47 | 0,65 | 0,07 | 52,4 | 5,764 | 0,1 | 0,011 |
| 25 | СЦМ-103- 9001-188 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.50мм | шт | 3 | 40,89 |  |  |  | 122,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-103-9001-190 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам. 100мм | шт | 18 | 388,84 |  |  |  | 6999,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-103-9001-143 | Угольники для холодной воды 90 КВ-КВ диам. 50мм | шт | 11 | 31,15 |  |  |  | 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-103- 9001-145 | Угольники для холодной воды 90 КВ-КВ диам. 100мм | шт | 12 | 260,34 |  |  |  | 3124,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-103- 9001-88 | Ниппель переходной для холодной воды КВ-КН диам.100мм-50мм | шт | 3 | 183,49 |  |  |  | 550,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-300-0918 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 5 | 70,6 |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 36177,93 | 5523,36 | 1242,24 | 187,74 |  | 416,41 |  | 12,56 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130981,7 | 28191,23 | 3523,82 | 958,22 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 167159,63 | 33714,59 | 4766,06 | 1145,96 |  | 416,41 |  | 12,56 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 34 860,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31130,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 34 860,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17430,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 215720,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38829,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 254550,05 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 3