Приложение № 2

к муниципальному контракту № ____ от «__»______2008г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

______________ А.И.Скрипкин

«__»_________________2008г

Техническое задание

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Расширение и реконструкция водопровода г.Перми  III очередь» Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений.

| 1. Наименование объекта | Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений по объекту «Расширение и реконструкция водоснабжения г.Перми III очередь» |
| --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности г. Перми на 2008 г. (Приложение №9 к решению Пермской городской Думы от 27. 11. 2007 г. № 300 ) |
| 3. Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 4. Местоположение объекта | 1. Участок расположен в Орджоникидзевском районе города Перми. Чусовской водозабор 2. Объект предназначен для обеспечения города питьевой водой. 3.. Два резервуара чистой воды по 10000 куб.м находятся на площадке Чусовских очистных сооружений. |
| 5. Обязательные требования и рекомендации | -Определение физико-механических характеристик грунта в пятне строительства резервуаров с учетом многолетнего циклического действия температур -Геологические выработки глубиной 20 м, всего 3 скважины -Места бурения скважин указаны на топографических планах площадки.(приложение к техническому заданию) |
| 6 . Перечень материалов, передаваемых заказчику | Отчет по инженерно-геологическим изысканиям – 4 экземпляра на бумажном носителе + 1 экз. на электронном носителе. |
| 7. Срок выполнения работ | Не более 35 дней со дня подписания контракта |
| 8. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами» |
| 9. Гарантийные обязательства | Не менее 36 месяцев с момента подписания актов приёмки. |