Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от « 14 » октября  2008 г.

техническое задание.

По разработке части проектно-сметной документации (конструктивные решения) на капитальный ремонт здания                                                                                               МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта   402 000 рублей.

Расходы по выполнению работ,  а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: 614016 г. Пермь, ул.Г.Успенского, 9.

Сроки выполнения работ: 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: разработка части проектно-сметной документации (конструктивные решения) на капитальный ремонт здания по  Техническому заданию  (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Работы выполнять под контролем администрации учреждения, Технического надзора заказчика.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

ПСД предоставить в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

Подрядчик должен провести согласование проектно-сметной документации и устранение устранения замечаний по проекту с органами ОГПН, Роспотребнадзора самостоятельно.

Подрядчик должен согласовать проект с Техническим надзором по капитальному ремонту заказчика.

Проект разработать в соответствии с техническими условиями и действующими нормами и правилами.

Включить в проектно-сметную документацию затраты на пуско-наладочные работы.

Параметры и характеристики применяемых материалов и изделий (марка, сечение, степень защиты и т.д.) определить расчетами согласно существующим нагрузкам, нормам ПЭУ и др. нормативных документов

Исполнитель производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком.

Требования к результатам работ. Выполнить разработку части проектно-сметной документации (конструктивные решения) на капитальный ремонт здания   МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем по разработке проектно-сметной документации (конструктивные решения) на капитальный ремонт  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

СОСТАВ РАБОТЫ

на разработку части проектно –сметной документации (конструктивное решение) на капитальный ремонт здания   МОУ« Средняя общеобразовательная школа №10»           г. Перми

- Ремонт кровли S-690.9м2 (скатная металлическая)

S-376,03 м2 (мягкая, рулонная).

2.    Отделка фасада.

- смена сандриков,

- смена водосточной системы,

- ремонт крыльца,

- ремонт кирпичной кладки цокольной части, карниза здания,

- устройство козырьков над крыльцами и над приямками,

- восстановление вентиляционной камеры (кирпичная кладка стен, кровля, металлический дверной проем).

3. Восстановление отмостки по периметру здания.

4. Осушение и оштукатуривание стен подвала санирующими штукатурками.

5. Восстановление вертикальной гидроизоляции.

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №10» ___________________________ Л.В.Нефедова