| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю. Чепкасов «___» _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» _________________Ф.А. Гилёва «__» _________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение общестроительных работ:

выборочная замена чердачного перекрытия

замена утеплителя и пароизоляции, усиление

конструкций междуэтажных перекрытий.

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru, тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на  выполнение  общестроитедьных работ: выборочная замена чердачного перекрытия, замена утеплителя  и пароизоляции, усиление конструкций междуэтажных перекрытий.

Аукцион состоит из 2-х лотов:

ЛОТ № 1 Общестроительные работы – выборочная замена чердачного перекрытия в  осях  11-14 (Е-М), замена утеплителя и пароизоляции в осях 1-14 (А-М)

Начальная (максимальная) цена лота –2 037 827,15 руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12лит. «В» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 45 календарных  дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ по предмету лота входят следующие основные работы:

- Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий – 165 м2;                                                           – Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов – 165м2;                                                                                                                                          – Антисептирование  перекрытий – 1350м2;                                                                                                  – Разборка засыпки перекрытия с удалением пароизоляции – 1350 м2;                                                                                                                                  – Устройство пароизоляции прокладочной – 1350м2;                                                                            – Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике – 1350м2;                                                                                                                                        – Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных – 1350м2;                                                                                                                                                     – Вывоз мусора.

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

ЛОТ № 2 Общестроительные  работы, в том числе усиление конструкций междуэтажных перекрытий в осях 9-14 (Е-М)

Начальная (максимальная) цена лота – 3 323 880,35   руб.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 лит.«В» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных   дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ по предмету лота входят следующие основные работы:

- Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков – 108,1м2;

- Усиление конструктивных элементов стен кирпичных обоймами – 1,102т;

- Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных – 10,154т;

- Огрунтовка, окраска металлических поверхностей – 921,1м2;

- Штукатурка по сетке карнизов и тяг – 315м2;

- Ремонт штукатурки потолков по дереву – 144м2;

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню – 158м2;

- Разборка подшивки потолков оштукатуренной – 96м2;

- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из щитов – 49м2;

- Разборка стен кирпичных – 8,6м2;

- Разборка деревянных перегородок оштукатуренных – 151м2;

- Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича – 17,64м2;

- Монтаж фахверка – 3,94т;

- Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов – 25,128м2;

- Монтаж балок под установку оборудования – 0,196т;

- Кладка перегородок из керамического кирпича армированных толщиной в 1\2 кирпича – 59,3м2;

- Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией – 122,74м2;

- Установка окон защитных смотровых ОРС-2-500 (рентгенозащитных) – 1,5м2;

- Устройство бетонных полов – 43,7м2;

- Разборка покрытий полов дощатых – 1392м2;

- Разработка грунта вручную – 1,5м3;

- Укладка лаг по плитам перекрытия – 348,9м2;

- Устройство стяжек цементных – 33,1м2;

- Оштукатуривание цементно- церезитовое по бетону – 28,8м2;

- Вывоз мусора;

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

- Требования к выполняемым работам:

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться  в  соответствии с существующим проектом, разработанным ООО «Бюро -2000»,согласованным с МУ « Технический надзор за капитальным ремонтом» и Управлением государственной экспертизы Пермского края, локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

С проектом можно ознакомиться  по адресу: г.Пермь, ул.Грачёва,12  с 8 -00ч. до 16-30ч.  в рабочие дни ( в пятницу до 15-00ч) – отдел закупок.

- поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик осуществляет уборку помещений от строительного мусора в процессе выполнения работ и вывоз его с территории Заказчика по окончании работ с предоставлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется – Заказчиком и представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных Контрактом  работ, но не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену  Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе - локальным сметным расчетом (Приложение № 1 для лота № 1 к документации об аукционе; Приложение № 2 для лота  № 2 к документации об аукционе) в соответствие с графиком производства работ.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

3. Источник финансирования

Источник финансирования – средства муниципального  бюджета.

Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусмотрена выплата аванса в размере 30%  от цены контракта в течение 20 банковских дней с момента передачи объекта в работу.

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ с учетом авансового платежа  в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную

(максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно локально-сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая закупку материалов и оборудования, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.  В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- наличие существующей лицензии.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе подается на каждый лот отдельно и должна содержать:

а) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 3 к настоящей документации;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

д) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения № 5 к настоящей документации;

е) график производства работ, выполненный по форме приложения  № 6 к настоящей документации;

ж) документ, подтверждающий внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал);

з)  копию лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающую виды работ, являющихся предметом муниципального контракта и подлежащих лицензированию. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую функции генерального подрядчика.

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 3 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа,  № лота.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения № 5 необходимо указать № лота, в соответствующих столбцах обоснования , наименование работ и материалов, ед.измерения и количество предлагаемых работ,  которые должны соответствовать позициям локального сметного расчета, являющегося техническим заданием к документации об аукционе.

3. В «Графике производства работ», оформленном по форме приложения № 6, необходимо указать этапы,  виды работ и количество календарных дней выполнения каждого вида работ с учетом сдачи-приёмки выполненных на каждом этапе работ и сдачи-приёмки результатов работ представителю МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. . При составлении «Графика производства работ» участник размещения заказа должен предусмотреть срок выполнения всех работ, срок сдачи приемки скрытых работ и срок сдачи – приемки результата выполненных работ МУ   «Технический надзор за капитальным ремонтом» и Заказчику.

Максимальный срок выполнения, указанный в разделе I «Общие сведения»,включает в себя как сроки  на производство работ, так и на сдачу- приемку скрытых работ и результата работ.

Ниже таблицы после слова «ИТОГО» необходимо указать  общее количество календарных дней с учётом сдачи работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и заказчику.

4. В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 4,  необходимо указать в соответствующих местах: № лота, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны  участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии  документов, указанных выше, если они не заверены нотариально  (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)  должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «15 »октября  2008г. до  10 час. 00мин.  «06 »ноября 2008г. подать заказчику  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12 (отдел закупок). На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать в отношении лота только одну заявку на участие в аукционе.  В случае, если участник размещения заказа изъявляет желание участвовать в аукционе по нескольким лотам, то каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями гл.II настоящей документации на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С «15  » октября  2008г. до  «01 » ноября  2008г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме   ответит на запрос, полученный не позднее «01»ноября 2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «06»  ноября 2008г.   по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 (отдел  закупок).

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки  в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки в отношении этого лота на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  участника размещения заказа  в отношении определенного лота и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе по этому лоту участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать по каждому лоту сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми.  По каждому лоту участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе в отношении определенного лота или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона  по этому лоту несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов «20» мин. «13 » ноября_2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 2-й этаж, Управление муниципального заказа (зал заседаний).

В аукционе по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона по этому лоту. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона по определенному лоту начинается за 15 минут до начала проведения аукциона по этому лоту. Аукционная комиссия в отношении каждого лота регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается по каждому лоту  с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона по данному лоту.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона по данному лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона , Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в отношении каждого лота, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона по определенному лоту после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона  передает победителю аукциона по соответствующему лоту   один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  локальный сметный расчет, прилагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе заказчиком с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе по этому лоту.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 6 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не ранее 10 и не позднее 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) в случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая больница № 6» л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001.

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____по лоту № )» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____   по лоту №       )» .

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с  законодательством  РФ.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая больница № 6» л/с 04920010726)  р/с 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001. В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта    на  выполнение капитального ремонта чердачных и междуэтажных перекрытий в МУЗ «ГКБ №6»

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис, оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая не должна быть меньше 5 % от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту  и сдачи результатов работ.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение №1

Локальный  сметный расчёт

на производство работ, являющихся предметом лота.

Приложение № 3

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «Городская клиническая больница №6»

Ф.А. Гилевой

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  общестроительных работ  по лоту  №                        намерен  принять участие в аукционе по лоту №    и в случае признания победителем аукциона по лоту №   предлагает выполнить работы в соответствии с техническим заданием и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа;

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Сведения о качестве предлагаемых работ.

5. График производства работ.

6. Копия лицензии на осуществление деятельности по  строительству  зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в  соответствие с государственным стандартом.

8. Документ,  подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал).

_______________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 4

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 5

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, проектно-сметной документацией, ГОСТам, СНиПам и другими нормативными документами.

(Обоснования, наименование, ед. измерения и количество работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе)

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 6

График производства работ

на _____________________________________

,

| № п/п | Этап работ | Виды работ | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …. | N |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Сдача – приемка результата выполненных работ (не менее 5 дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____ календарных дней   (указать общее количество выполнения работ без привязки  к календарным датам)

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 7

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                                    “____”___________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (МУЗ ГКБ №6), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Гилевой Флёры Ахметовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика на объекте,  расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, лит. «В» (далее – объект), предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1), в соответствии с проектно - сметной документацией, графиком работ являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать  результат Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», который обязуется принять, оплатить  произведенные  и  принятые работы по цене, указанной в п.3 настоящего  контракта.

1.2. Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА  КОНТРАКТА

  - Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, закупку материалов и оборудования, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта  Подрядчик обязан:

    - выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику  и МУ  «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим  Контрактом  в соответствии  с графиком выполнения работ (Приложение № 2);

    - приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов  в рамках настоящего контракта. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - в 7(семидневный)  срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.1.12. в  случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

    - Передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

    - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - Принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта в течении 5  ( пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получением Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом;

    - Оплатить  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчиком предусматривается  выплата  аванса в  размере 30 % от цены контракта в  течение 20 дней  после  подписания  акта приёма-передачи объекта в работу по капитальному ремонту на основании счета. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Окончательный расчёт производится после  сдачи  результатов работ  в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных акта приемки результатов выполненных работ (КС-2) согласованного представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов.            7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - Заказчик и МУ«Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет технический надзор и контроль за  выполнением работ, участвует в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяет соответствие используемых Подрядчиком  материалов.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  ремонтных работ на объектах Заказчика:

по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно - строительных работ»

по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом, (проектно-сметной) документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам.

8.4. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.6. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.8. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание помещений территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка  результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Приемка  результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом приемки результата выполненных работ (КС-2)

9.3 .При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с существующей проектной документацией, локальными сметными расчетами  и действующими  техническими  нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  36 месяцев. со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ (в том числе сроков выполнения этапов работ), сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае  нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушение сроков выполнения работ; несоответствия качества  выполненных работ требованиям, предусмотренным  контрактом; не выполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 “График производства работ”.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №6 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |