Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «14» октября 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

_______________ /Л.И.Рябова/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж Системы оповещения о пожаре; монтаж АПС (коридоры) ; Пусконаладочные работы с последующей передачей на  АИС  в здании  «МОУ СОШ№132»г.Перми)

Основание: Проектно- сметная документация

| п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж,прокладка: |  |  |
| 1 | Сигнал 20 П SDM 20 шлейфов пожарный | шт | 1 |
| 2 | С2000-М Пульт контроля и управления | шт | 1 |
| 3 | Октава 80Ц Пульт управления речевым оповещением | шт | 1 |
| 4 | Октава 80Б Усилитель | шт | 1 |
| 5 | АС-1-100/30 Оконечн.устройство громкоговорит.1Вт | шт | 91 |
| 6 | ДИП-3СУ | шт | 106 |
| 7 | ИПР-3СУ | шт | 14 |
| 8 | Скат-1200 | шт | 1 |
| 9 | КСПВ 20*0.5 одножильный | м | 80 |
| 10 | ПВС 3*0,75 многожильный | м | 30 |
| 11 | ШШВП 2*0,75 многожильный | м | 1300 |
| 12 | Металлорукав 20мм | м | 1300 |
| 13 | Табло световое | шт | 13 |
| 14 | УК-2П Коробка соединительная | шт | 101 |
| 15 | КРТП 10*2 Коробка соединительная | шт | 3 |

Заместитель директора по АХЧ             	 	                                             Ерина Е.А.