Дефектная ведомость

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,44 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проемов более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,44 |
|  | Блоки оконные пластиковые открывающиеся площадью более 2 м2 | м2 | 44 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п м | 0,235 |
|  | Плиты подоконные пластиковые | п м | 23,5 |
|  | Облицовка оконных откосов плитой ГКЛ с окраской водоэмульсионной краской | 100 м2 облицовки | 0,43 |
|  | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100 м2 | 0,07 |
|  | Смена отливов из листовой стали | 100 м | 0,23 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | за 1 т груза | 1,0 |
|  | Перевозка навалочных грузов | 1 т | 1,0 |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | за 1 т груза | 1,0 |