Ведомость объёмов работ

Замена оконных блоков в шк. № 40

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (2,0*1,35) – 29 шт. | 100 м2 | 0,783 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ площадь проема более 2м2 2-х створчатых с фрамугами (2,0* 1,35) – 15 шт. | 100 м2 | 0,405 |
| 3. | Установка оконных блоков из ПВХ площадь проема более 2м2 2-х створчатых без фрамуг (2,0*1,35) – 14 шт. | 100 м2 | 0,378 |
| 4. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,465 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,776 |
| 6. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,776 |
| 7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,776 |
| 8 | Смена отливов, карнизов, шириной до 0,5 м. | 100 м2 | 0,18 |
| 9 | Вывоз мусора |  |  |