Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от « 14 »октяря  2008 г.

техническое задание

Монтаж системы вентиляции  (Теплоснабжение колориферов, электроснабжение) в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу Ив. Франко, 49.

Максимальная цена муниципального контракта   182 946,8 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж приточной системы вентиляции в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Теплоснабжение колориферов.

| 1 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 3 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 4 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,64 |
| 5 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 6 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 7 | СЦМ-300-1344 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15кч18п | шт | 1 |
| 8 | СЦМ-300-1341 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п | шт | 4 |
| 9 | СЦМ-300-1343 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15кч18п | шт | 4 |
| 10 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 11 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| 12 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |

Раздел 2. Электроснабжение.

| 13 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 0,65 |
| 15 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 3 |
| 16 | терм8-02-396-59-1 | Прокладка электроплинтуса. | 100м | 1,854 |
| 17 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,854 |
| 18 | СЦМ-507-0062 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 450 мм2 | т | 0,0229 |
| 19 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,1625 |
| 20 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 4 |

Раздел 3. Стоимость оборудования в текущих ценах.

| 21 | Прайс-лист. | Щит автоматики. | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Прайс-лист. | Контактор малогабаритный КМИ-10910-,230В. | шт. | 3 |
| 23 | Прайс-лист. | Короб пластмассовый 25*10 | м | 185,4 |
| 24 | Прайс-лист. | Клапан регулирующий с электроприводом. | шт. | 1 |