ИЗВЕЩЕНИЕ № 52  от  14 октября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку стола для механотерапии верхних конечностей

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:   стол для механотерапии верхних конечностей

| № п/п | Описание требований |  | Требуемые условия\функции\значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |
| 1.3 | Доверенность от производителя |  | Наличие |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке |  | Наличие |
| 1.5 | Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию |  | Соответствие |
| 1.6 | Возможность заключения договора на постгарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца |  | Наличие |
| 1.7 | Год выпуска, не ранее |  | 2008 |
| 2. Функциональные возможности |  |  |  |
| 2.1 | Реабилитация после операций |  | Наличие |
| 2.2 | Развитие мелкой моторики верхних конечностей |  | Наличие |
| 3. Технические данные |  |  |  |
| 3.1 | В составе стола тренажеры для мелкой моторики: |  | Наличие |
| 3.2 | штурвал с изменяемым сопротивлением и изменяемой нагрузкой; |  | Наличие |
| 3.3 | пронация-супинация (вращение кистевого сустава) |  | Наличие |
| 3.4 | подвешенные шарики разного диаметра для сжимания пальцами |  | Наличие |
| 3.5 | различные винты с пружинным сопротивлением для упражнений вкручивания |  | Наличие |
| 3.6 | кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением |  | Наличие |
| 3.7 | палочки для координации движений рук |  | Наличие |
| 3.8 | спиралевидные пружинки разного диаметра для разработки пальцев |  | Наличие |
| 3.9 | Габариты, не более |  | (ДхШхВ): 95х57х82 см. |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |
| 4.1 | Стол для механотерапии верхних конечностей |  | 1 шт. |
| 5. Прочие условия |  |  |  |
| 5.1 |  | В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования | наличие |
| 5.2 |  | Приведенные данные должны быть подтверждены | официальной технической документацией и рекламными материалами изготовленными типографским способом |
| 5.3 |  | Наличие сервисной службы в России | наличие |
| 5.4 |  | Наличие лицензии на сервисное обслуживание медицинской техники | наличие |

Место доставки товаров:   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров: в течение  50 (пятьдесят) календарных  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:   180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  21 октября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                               			   А.С.Буторин

МП