Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 52  от  14.10. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 52    от 14.10.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку   стола для механотерапии верхних конечностей

_____________________________________________________________

(производитель, страна происхождения)

| № п/п | Описание требований |  | Требуемые условия\ функции\значения | Предлагаемые условия\функции\значения (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.3 | Доверенность от производителя |  | Наличие | Указать наличие |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке |  | Наличие | Указать наличие |
| 1.5 | Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию |  | Наличие | Указать наличие |
| 1.6 | Возможность заключения договора на постгарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца |  | Наличие | Указать возможности |
| 1.7 | Год выпуска, не ранее |  | 2008 | Указать год выпуска |
| 2. Функциональные возможности |  |  |  |  |
| 2.1 | Реабилитация после операций |  | Наличие | Указать наличие |
| 2.2 | Развитие мелкой моторики верхних конечностей |  | Наличие | Указать наличие |
| 3. Технические данные |  |  |  |  |
| 3.1 | В составе стола тренажеры для мелкой моторики: |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.2 | штурвал с изменяемым сопротивлением и изменяемой нагрузкой; |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.3 | пронация-супинация (вращение кистевого сустава) |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.4 | подвешенные шарики разного диаметра для сжимания пальцами |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.5 | различные винты с пружинным сопротивлением для упражнений вкручивания |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.6 | кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.7 | палочки для координации движений рук |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.8 | спиралевидные пружинки разного диаметра для разработки пальцев |  | Наличие | Указать наличие |
| 3.9 | Габариты, не более |  | (ДхШхВ): 95х57х82 см. | Указать габариты |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |  |
| 4.1 | Стол для механотерапии верхних конечностей |  | 1 шт. | Указть количество |
| 5. Прочие условия |  |  |  |  |
| 5.1 |  | В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования | наличие | Указать наличие |
| 5.2 |  | Приведенные данные должны быть подтверждены | официальной технической документацией и рекламными материалами изготовленными типографским способом | Указать чем должны подтверждаться |
| 5.3 |  | Наличие сервисной службы в России | наличие | Указать наличие |
| 5.4 |  | Наличие лицензии на сервисное обслуживание медицинской техники | наличие | Указать наличие |

Предлагаемая цена товара составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.